Приложение № 3 к Договору теплоснабжения

от ______ 201__ года № _______________,

заключенному между

____________________ (Теплоснабжающая организация) и

_____________________ (Потребитель)

| г. Серов | «__»___________201_ г. |
| --- | --- |

В соответствии с условиями Договора теплоснабжения от ______ 201__ года № _______________ Теплоснабжающая организация осуществляет поставку тепловой энергии на объекты Потребителя в следующем количестве и качеством:

- ОБЪЕКТ 1

| Период ____ года | Отопление (Гкал) | Вентиляция (Гкал) | Технологические процессы | ГВС (Гкал/ м3) | ВСЕГО (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) | теплоноситель (Гкал/ м3) |  |  |
| Максимум тепловых нагрузок (мощность) Потребителя (Гкал/час м3/сут) |  |  |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |
| декабрь |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |

  - Качество тепловой энергии по настоящему Договору соответствует следующим параметрам:

  - Качество тепловой энергии по настоящему Договору соответствует следующим параметрам:

    - Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по температурному графику 150-70°С. Разница температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводом _____°С.

Допустимое отклонение поступившей среднесуточной температуры воды не более ± 3 % от установленного температурного графика.

Превышение среднесуточной температуры возвращаемого теплоносителя относительно температурного графика не должно составлять белее 5 %. Температурный график согласован Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору.

    - Давление сетевой воды в точке поставки: Рпод.-_____ кгс/см2, Робр.-_____ кгс/см2.

Допустимое отклонение Рпод.- ± 5 % кгс/см2, Робр.- ± 0,2 кгс/см2

    - Сторонами устанавливается следующий режим подачи и потребления тепловой энергии: __.

    - Система теплоснабжения – открытая/закрытая.

    - Максимальный расход теплоносителя на отопление – ______ т/час.

на горячее водоснабжение - __________м3.

    - Минимальный расход пара- _____________ т/час.

    - Качество возвращаемого теплоносителя должно соответствовать техническим регламентам, правилам организации теплоснабжения, иным нормативным правовым актам и устанавливается _______________(°С)/(кгс/см2).

    - Качество возвращаемого конденсата должно соответствовать техническим регламентам, правилам организации теплоснабжения, иным нормативным правовым актам и устанавливается _______________(°С)/(кгс/см2). Объем возврата конденсата: ____________________м3;

    - Величина максимального потребления (разбора воды):

| На нужды бытового горячего водоснабжения | ______час. | Среднее за сутки/ час. |
| --- | --- | --- |
| На нужды технологического горячего водоснабжения | ______час. | Среднее за сутки/ час. |

    - Потери тепловой энергии, возникающие на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета __________(Гкал/час или %).

- ОБЪЕКТ 2:

…………..

- Понижение температуры горячей воды, подаваемой Теплоснабжающей организацией на вводе в объект, снабжение энергетическими ресурсами которого осуществляется в рамках настоящего Договора, до температуры горячей воды в местах водоразбора, определенной в соответствии с установленными требованиями, обеспечивают лица, ответственные за эксплуатацию систем инженерно-технического обеспечения внутри соответствующего объекта Потребителя.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора теплоснабжения от ______ 201__ года № _______________, составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:

| От Потребителя: Директор _______________ ___________(ФИО) м.п. От Теплоснабжающей организации: Директор _______________ ___________(ФИО) м.п. |  |
| --- | --- |