## ЦЭС Мет завод(1-4)
Контрольные замеры по ПС 6 кВ ЦЭС Мет завод
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 1:00 | [6 empty] | 2:00 | [6 empty] | 3:00 | [6 empty] | 4:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ
Ген 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 416 | 386 | 4.301 |  | 1.075 |  | 0.97 | 382 | 364 | 4.051 |  | 0.499 |  | 0.992 | 350 | 322 | 3.59 |  | 1.037 |  | 0.961 | 350 | 329 | 3.667 |  | 0.749 |  | 0.98
6
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Ген 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 403 | 393 | 4.378 |  | 0.115 |  | 1 | 324 | 317 | 3.533 |  | 0.115 |  | 0.999 | 332 | 324 | 3.61 |  | 0.019 |  | 1 | 359 | 333 | 3.706 |  | 1.152 |  | 0.955
6
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Ген 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 419 | 396 | 4.41 |  | 1.224 |  | 0.964 | 339 | 323 | 3.6 |  | 0.972 |  | 0.965 | 347 | 323 | 3.6 |  | 1.206 |  | 0.948 | 341 | 313 | 3.492 |  | 1.296 |  | 0.938
6
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [10 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | /
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U
6 |  | 1С |  | 2С | [7 empty] | 6.31 | [6 empty] | 6.35 | [6 empty] | 6.33 | [6 empty] | 6.32
6 |  | 2С |  | 1С | [7 empty] | 6.04 | [6 empty] | 6.05 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6.05
6 |  | 3С |  | 4С | [7 empty] | 6.28 | [6 empty] | 6.3 | [6 empty] | 6.28 | [6 empty] | 6.25
6 |  | 4С |  | 3С | [7 empty] | 6.16 | [6 empty] | 6.17 | [6 empty] | 6.17 | [6 empty] | 6.18
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
6 кВ 1С
ЦЭС-1 | [11 empty] | 282 | 220 | -2.448 |  |  | -1.872 |  | 235 | 172 | -1.92 |  |  | -1.728 |  | 238 | 155 | -1.728 |  |  | -1.944 |  | 239 | 149 | -1.656 |  |  | -2.016
Т-р № 1 320 кВА | [11 empty] | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014 |  | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014 |  | 2 | 0 | -0.002 |  |  | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014
Воздуходувка № 11 | [11 empty] | 176 | 150 | -1.67 |  |  | 0.95 |  | 163 | 131 | -1.454 |  |  | 1.051 |  | 176 | 146 | -1.627 |  |  | 1.037 |  | 175 | 145 | -1.613 |  |  | 1.037
ТСН-1 1800 кВА | [11 empty] | 33 | 19 | -0.211 |  |  | -0.288 |  | 33 | 19 | -0.211 |  |  | -0.298 |  | 32 | 18 | -0.202 |  |  | -0.288 |  | 32 | 18 | -0.202 |  |  | -0.288
Турбокомпрессор № 7 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 2С
ЦЭС-2 | [11 empty] | 173 | 141 | 1.574 |  |  | 0.883 |  | 170 | 138 | 1.536 |  |  | 0.902 |  | 172 | 138 | 1.536 |  |  | 0.902 |  | 169 | 138 | 1.536 |  |  | 0.883
ЦЭС-5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Тр-р №2 320 кВА | [11 empty] | 6 | 5 | -0.058 |  |  | -0.022 |  | 6 | 5 | -0.058 |  |  | -0.023 |  | 6 | 5 | -0.056 |  |  | -0.022 |  | 6 | 5 | -0.059 |  |  | -0.022
ТСН-4 1000 кВА | [11 empty] | 54 | 33 | -0.365 |  |  | -0.427 |  | 52 | 30 | -0.336 |  |  | -0.432 |  | 51 | 29 | -0.326 |  |  | -0.422 |  | 52 | 30 | -0.331 |  |  | -0.427
ПС 14-2 | [11 empty] | 119 | 106 | -1.181 |  |  | -0.403 |  | 118 | 105 | -1.166 |  |  | -0.418 |  | 123 | 107 | -1.195 |  |  | -0.446 |  | 119 | 106 | -1.181 |  |  | -0.403
Воздуходувка № 10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Воздуходувка № 12 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 3С
Турбокомпрессор № 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 3 | [11 empty] | 226 | 206 | -2.29 |  |  | 0.893 |  | 253 | 239 | -2.664 |  |  | 0.706 |  | 238 | 220 | -2.448 |  |  | 0.821 |  | 242 | 222 | -2.477 |  |  | 0.835
ПС 18-1 | [11 empty] | 84 | 71 | -0.792 |  |  | -0.461 |  | 85 | 72 | -0.797 |  |  | -0.47 |  | 84 | 71 | -0.787 |  |  | -0.461 |  | 83 | 70 | -0.782 |  |  | -0.451
ПС 14-1 | [11 empty] | 104 | 74 | -0.826 |  |  | -0.768 |  | 111 | 80 | -0.893 |  |  | -0.816 |  | 105 | 77 | -0.854 |  |  | -0.758 |  | 122 | 86 | -0.96 |  |  | -0.902
Турбокомпрессор № 5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 5-1 | [11 empty] | 49 | 37 | -0.408 |  |  | -0.336 |  | 46 | 33 | -0.365 |  |  | -0.336 |  | 45 | 33 | -0.37 |  |  | -0.326 |  | 44 | 31 | -0.341 |  |  | -0.331
ТСН-3 1000 кВА | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ЦЭС-3 | [11 empty] | 53 | 7 | -0.077 |  |  | 0.576 |  | 128 | 102 | 1.133 |  |  | 0.806 |  | 104 | 78 | 0.864 |  |  | 0.73 |  | 84 | 78 | 0.864 |  |  | -0.288
Воздуходувка № 13 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 4С
Насос № 18 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-2 1000 кВА | [11 empty] | 34 | 25 | -0.274 |  |  | -0.235 |  | 34 | 25 | -0.274 |  |  | -0.235 |  | 33 | 24 | -0.269 |  |  | -0.23 |  | 33 | 24 | -0.269 |  |  | -0.235
Воздуходувка № 9 | [11 empty] | 212 | 187 | -2.088 |  |  | 0.85 |  | 211 | 187 | -2.088 |  |  | 0.85 |  | 196 | 169 | -1.886 |  |  | 0.907 |  | 215 | 191 | -2.131 |  |  | 0.85
ПС 5-2 | [11 empty] | 41 | 32 | -0.36 |  |  | -0.245 |  | 36 | 28 | -0.312 |  |  | -0.23 |  | 36 | 28 | -0.307 |  |  | -0.23 |  | 41 | 33 | -0.365 |  |  | -0.24
ЦЭС-4 | [11 empty] | 134 | 90 | -1.008 |  |  | -1.008 |  | 85 | 71 | -0.792 |  |  | -0.432 |  | 110 | 48 | -0.54 |  |  | -1.044 |  | 66 | 26 | -0.288 |  |  | -0.648
ПС 18-2 | [11 empty] | 23 | 19 | -0.216 |  |  | -0.12 |  | 24 | 20 | -0.221 |  |  | -0.125 |  | 23 | 19 | -0.216 |  |  | -0.12 |  | 23 | 19 | -0.216 |  |  | -0.12
Насос 11 | [11 empty] | 29 | 22 | -0.243 |  |  | -0.196 |  | 30 | 22 | -0.245 |  |  | -0.198 |  | 29 | 22 | -0.243 |  |  | -0.196 |  | 29 | 22 | -0.243 |  |  | -0.196
ЦЭС-6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. тел. 5-39-93
Note on A12: Admin: 1С
Note on A9: Admin: 3С
Note on A6: Admin: 4С

## ЦЭС Мет завод(5-8)
Контрольные замеры по ПС 6 кВ ЦЭС Мет завод
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 5:00 | [6 empty] | 6:00 | [6 empty] | 7:00 | [6 empty] | 8:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ
Ген 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 343 | 324 | 3.61 |  | 0.653 |  | 0.984 | 340 | 322 | 3.59 |  | 0.595 |  | 0.987 | 378 | 362 | 4.032 |  | 0.346 |  | 0.996 | 406 | 384 | 4.282 |  | 0.538 |  | 0.992
6
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Ген 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 358 | 326 | 3.629 |  | 1.478 |  | 0.926 | 380 | 321 | 3.571 |  | 2.17 |  | 0.855 | 345 | 338 | 3.763 |  | 0 |  | 1 | 397 | 386 | 4.301 |  | 0.346 |  | 0.997
6
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Ген 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 339 | 318 | 3.546 |  | 1.098 |  | 0.955 | 337 | 317 | 3.528 |  | 1.098 |  | 0.955 | 350 | 339 | 3.78 |  | 0.756 |  | 0.981 | 399 | 372 | 4.14 |  | 1.368 |  | 0.95
6
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [10 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | /
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U
6 |  | 1С |  | 2С | [7 empty] | 6.33 | [6 empty] | 6.34 | [6 empty] | 6.36 | [6 empty] | 6.31
6 |  | 2С |  | 1С | [7 empty] | 6.04 | [6 empty] | 6.05 | [6 empty] | 6.06 | [6 empty] | 6.01
6 |  | 3С |  | 4С | [7 empty] | 6.33 | [6 empty] | 6.35 | [6 empty] | 6.3 | [6 empty] | 6.28
6 |  | 4С |  | 3С | [7 empty] | 6.18 | [6 empty] | 6.19 | [6 empty] | 6.19 | [6 empty] | 6.14
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
6 кВ 1С
ЦЭС-1 | [11 empty] | 228 | 151 | -1.68 |  |  | -1.848 |  | 226 | 149 | -1.656 |  |  | -1.848 |  | 218 | 170 | -1.896 |  |  | -1.464 |  | 294 | 213 | -2.376 |  |  | -2.16
Т-р № 1 320 кВА | [11 empty] | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014 |  | 2 | 0 | -0.002 |  |  | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014 |  | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014
Воздуходувка № 11 | [11 empty] | 179 | 147 | -1.642 |  |  | 1.066 |  | 178 | 147 | -1.642 |  |  | 1.066 |  | 178 | 149 | -1.656 |  |  | 1.037 |  | 172 | 136 | -1.512 |  |  | 1.109
ТСН-1 1800 кВА | [11 empty] | 33 | 19 | -0.211 |  |  | -0.298 |  | 33 | 19 | -0.211 |  |  | -0.298 |  | 33 | 18 | -0.202 |  |  | -0.298 |  | 33 | 19 | -0.211 |  |  | -0.298
Турбокомпрессор № 7 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 2С
ЦЭС-2 | [11 empty] | 179 | 145 | 1.613 |  |  | 0.941 |  | 183 | 150 | 1.67 |  |  | 0.941 |  | 183 | 152 | 1.69 |  |  | 0.902 |  | 186 | 152 | 1.69 |  |  | 0.941
ЦЭС-5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Тр-р №2 320 кВА | [11 empty] | 6 | 5 | -0.059 |  |  | -0.023 |  | 6 | 5 | -0.061 |  |  | -0.023 |  | 7 | 6 | -0.067 |  |  | -0.023 |  | 7 | 6 | -0.068 |  |  | -0.023
ТСН-4 1000 кВА | [11 empty] | 54 | 33 | -0.365 |  |  | -0.437 |  | 54 | 32 | -0.36 |  |  | -0.437 |  | 55 | 33 | -0.365 |  |  | -0.442 |  | 54 | 34 | -0.374 |  |  | -0.422
ПС 14-2 | [11 empty] | 128 | 112 | -1.253 |  |  | -0.461 |  | 133 | 118 | -1.31 |  |  | -0.475 |  | 132 | 118 | -1.31 |  |  | -0.432 |  | 131 | 115 | -1.282 |  |  | -0.446
Воздуходувка № 10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Воздуходувка № 12 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 3С
Турбокомпрессор № 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 3 | [11 empty] | 244 | 231 | -2.578 |  |  | 0.706 |  | 231 | 216 | -2.405 |  |  | 0.821 |  | 242 | 225 | -2.506 |  |  | 0.821 |  | 232 | 212 | -2.362 |  |  | 0.878
ПС 18-1 | [11 empty] | 84 | 70 | -0.782 |  |  | -0.475 |  | 83 | 70 | -0.782 |  |  | -0.475 |  | 84 | 71 | -0.792 |  |  | -0.461 |  | 84 | 71 | -0.787 |  |  | -0.461
ПС 14-1 | [11 empty] | 121 | 86 | -0.96 |  |  | -0.912 |  | 114 | 82 | -0.912 |  |  | -0.864 |  | 104 | 78 | -0.864 |  |  | -0.739 |  | 124 | 87 | -0.97 |  |  | -0.941
Турбокомпрессор № 5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 5-1 | [11 empty] | 48 | 34 | -0.374 |  |  | -0.365 |  | 47 | 34 | -0.384 |  |  | -0.35 |  | 49 | 37 | -0.408 |  |  | -0.341 |  | 51 | 40 | -0.442 |  |  | -0.341
ТСН-3 1000 кВА | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ЦЭС-3 | [11 empty] | 103 | 93 | 1.037 |  |  | -0.442 |  | 146 | 83 | 0.922 |  |  | -1.306 |  | 114 | 69 | 0.768 |  |  | 0.979 |  | 55 | 22 | 0.25 |  |  | 0.538
Воздуходувка № 13 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 4С
Насос № 18 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-2 1000 кВА | [11 empty] | 34 | 25 | -0.274 |  |  | -0.235 |  | 34 | 25 | -0.274 |  |  | -0.235 |  | 34 | 25 | -0.274 |  |  | -0.235 |  | 34 | 25 | -0.278 |  |  | -0.235
Воздуходувка № 9 | [11 empty] | 189 | 160 | -1.786 |  |  | 0.95 |  | 200 | 173 | -1.93 |  |  | 0.936 |  | 192 | 163 | -1.814 |  |  | 0.979 |  | 194 | 162 | -1.8 |  |  | 1.008
ПС 5-2 | [11 empty] | 43 | 34 | -0.379 |  |  | -0.254 |  | 42 | 34 | -0.384 |  |  | -0.24 |  | 42 | 34 | -0.374 |  |  | -0.245 |  | 39 | 31 | -0.35 |  |  | -0.23
ЦЭС-4 | [11 empty] | 81 | 52 | -0.576 |  |  | -0.648 |  | 67 | 39 | -0.432 |  |  | -0.576 |  | 101 | 90 | -1.008 |  |  | -0.396 |  | 136 | 116 | -1.296 |  |  | -0.648
ПС 18-2 | [11 empty] | 24 | 20 | -0.221 |  |  | -0.12 |  | 23 | 19 | -0.216 |  |  | -0.12 |  | 24 | 20 | -0.221 |  |  | -0.125 |  | 23 | 19 | -0.216 |  |  | -0.115
Насос 11 | [11 empty] | 30 | 22 | -0.247 |  |  | -0.198 |  | 29 | 22 | -0.243 |  |  | -0.197 |  | 29 | 22 | -0.245 |  |  | -0.198 |  | 29 | 22 | -0.243 |  |  | -0.194
ЦЭС-6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. тел. 5-39-93
Note on A6: Admin: 4С
Note on A9: Admin: 3С
Note on A12: Admin: 1С

## ЦЭС Мет завод(9-12)
Контрольные замеры по ПС 6 кВ ЦЭС Мет завод
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 9:00 | [6 empty] | 10:00 | [6 empty] | 11:00 | [6 empty] | 12:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ
Ген 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 404 | 386 | 4.301 |  | 0.019 |  | 1 | 405 | 384 | 4.282 |  | 0.403 |  | 0.996 | 402 | 384 | 4.282 |  | 0 |  | 1 | 406 | 388 | 4.32 |  | 0.115 |  | 1
6
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Ген 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 400 | 389 | 4.339 |  | 0.384 |  | 0.996 | 396 | 386 | 4.301 |  | 0.326 |  | 0.997 | 396 | 386 | 4.301 |  | 0.23 |  | 0.999 | 396 | 384 | 4.282 |  | 0.499 |  | 0.993
6
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Ген 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 401 | 380 | 4.23 |  | 1.17 |  | 0.964 | 402 | 376 | 4.194 |  | 1.332 |  | 0.953 | 401 | 380 | 4.23 |  | 1.206 |  | 0.962 | 416 | 393 | 4.374 |  | 1.278 |  | 0.96
6
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [10 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | /
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U
6 |  | 1С |  | 2С | [7 empty] | 6.33 | [6 empty] | 6.32 | [6 empty] | 6.34 | [6 empty] | 6.33
6 |  | 2С |  | 1С | [7 empty] | 6.02 | [6 empty] | 6.01 | [6 empty] | 6.05 | [6 empty] | 6.03
6 |  | 3С |  | 4С | [7 empty] | 6.29 | [6 empty] | 6.29 | [6 empty] | 6.29 | [6 empty] | 6.3
6 |  | 4С |  | 3С | [7 empty] | 6.15 | [6 empty] | 6.14 | [6 empty] | 6.15 | [6 empty] | 6.16
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
6 кВ 1С
ЦЭС-1 | [11 empty] | 281 | 218 | -2.424 |  |  | -1.896 |  | 283 | 205 | -2.28 |  |  | -2.088 |  | 269 | 202 | -2.256 |  |  | -1.896 |  | 282 | 213 | -2.376 |  |  | -1.968
Т-р № 1 320 кВА | [11 empty] | 2 | 0 | -0.002 |  |  | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014 |  | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014 |  | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014
Воздуходувка № 11 | [11 empty] | 169 | 140 | -1.555 |  |  | 0.994 |  | 180 | 150 | -1.67 |  |  | 1.037 |  | 181 | 154 | -1.714 |  |  | 1.008 |  | 183 | 155 | -1.728 |  |  | 1.022
ТСН-1 1800 кВА | [11 empty] | 33 | 19 | -0.211 |  |  | -0.298 |  | 33 | 19 | -0.211 |  |  | -0.288 |  | 33 | 19 | -0.211 |  |  | -0.298 |  | 33 | 19 | -0.211 |  |  | -0.298
Турбокомпрессор № 7 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 2С
ЦЭС-2 | [11 empty] | 192 | 157 | 1.747 |  |  | 0.979 |  | 192 | 157 | 1.747 |  |  | 0.96 |  | 183 | 152 | 1.69 |  |  | 0.902 |  | 175 | 145 | 1.613 |  |  | 0.864
ЦЭС-5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Тр-р №2 320 кВА | [11 empty] | 7 | 6 | -0.068 |  |  | -0.022 |  | 7 | 6 | -0.072 |  |  | -0.023 |  | 7 | 6 | -0.067 |  |  | -0.022 |  | 7 | 6 | -0.067 |  |  | -0.022
ТСН-4 1000 кВА | [11 empty] | 56 | 34 | -0.379 |  |  | -0.437 |  | 55 | 34 | -0.374 |  |  | -0.427 |  | 54 | 33 | -0.37 |  |  | -0.432 |  | 55 | 34 | -0.374 |  |  | -0.437
ПС 14-2 | [11 empty] | 140 | 123 | -1.368 |  |  | -0.518 |  | 138 | 122 | -1.354 |  |  | -0.475 |  | 131 | 116 | -1.296 |  |  | -0.446 |  | 123 | 110 | -1.224 |  |  | -0.389
Воздуходувка № 10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Воздуходувка № 12 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 3С
Турбокомпрессор № 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 3 | [11 empty] | 236 | 213 | -2.376 |  |  | 0.965 |  | 233 | 212 | -2.362 |  |  | 0.907 |  | 224 | 203 | -2.261 |  |  | 0.907 |  | 229 | 211 | -2.347 |  |  | 0.864
ПС 18-1 | [11 empty] | 84 | 71 | -0.787 |  |  | -0.461 |  | 84 | 71 | -0.787 |  |  | -0.461 |  | 84 | 71 | -0.792 |  |  | -0.466 |  | 84 | 71 | -0.792 |  |  | -0.466
ПС 14-1 | [11 empty] | 134 | 94 | -1.046 |  |  | -1.018 |  | 110 | 81 | -0.902 |  |  | -0.787 |  | 118 | 80 | -0.893 |  |  | -0.922 |  | 117 | 78 | -0.874 |  |  | -0.922
Турбокомпрессор № 5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 5-1 | [11 empty] | 51 | 39 | -0.432 |  |  | -0.346 |  | 53 | 40 | -0.451 |  |  | -0.365 |  | 51 | 38 | -0.427 |  |  | -0.346 |  | 51 | 39 | -0.437 |  |  | -0.346
ТСН-3 1000 кВА | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ЦЭС-3 | [11 empty] | 52 | 24 | 0.269 |  |  | 0.499 |  | 39 | 17 | 0.192 |  |  | 0.384 |  | 55 | 5 | 0.058 |  |  | 0.595 |  | 39 | 16 | 0.173 |  |  | 0.384
Воздуходувка № 13 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 4С
Насос № 18 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-2 1000 кВА | [11 empty] | 34 | 25 | -0.274 |  |  | -0.23 |  | 34 | 25 | -0.274 |  |  | -0.23 |  | 34 | 25 | -0.274 |  |  | -0.23 |  | 33 | 24 | -0.269 |  |  | -0.23
Воздуходувка № 9 | [11 empty] | 196 | 163 | -1.814 |  |  | 1.022 |  | 195 | 163 | -1.814 |  |  | 1.008 |  | 194 | 162 | -1.8 |  |  | 1.008 |  | 199 | 169 | -1.886 |  |  | 0.979
ПС 5-2 | [11 empty] | 40 | 32 | -0.36 |  |  | -0.23 |  | 42 | 33 | -0.37 |  |  | -0.24 |  | 42 | 34 | -0.374 |  |  | -0.24 |  | 44 | 37 | -0.408 |  |  | -0.235
ЦЭС-4 | [11 empty] | 123 | 116 | -1.296 |  |  | -0.144 |  | 128 | 113 | -1.26 |  |  | -0.504 |  | 118 | 113 | -1.26 |  |  | 0 |  | 113 | 107 | -1.188 |  |  | -0.18
ПС 18-2 | [11 empty] | 23 | 19 | -0.211 |  |  | -0.115 |  | 23 | 19 | -0.216 |  |  | -0.12 |  | 23 | 19 | -0.211 |  |  | -0.115 |  | 23 | 19 | -0.216 |  |  | -0.115
Насос 11 | [11 empty] | 29 | 22 | -0.245 |  |  | -0.194 |  | 29 | 22 | -0.243 |  |  | -0.194 |  | 29 | 22 | -0.245 |  |  | -0.196 |  | 29 | 22 | -0.243 |  |  | -0.194
ЦЭС-6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. тел. 5-39-93
Note on A6: Admin: 4С
Note on A9: Admin: 3С
Note on A12: Admin: 1С

## ЦЭС Мет завод(13-16)
Контрольные замеры по ПС 6 кВ ЦЭС Мет завод
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 13:00 | [6 empty] | 14:00 | [6 empty] | 15:00 | [6 empty] | 16:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ
Ген 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 424 | 400 | 4.454 |  | 0.845 |  | 0.982 | 415 | 391 | 4.358 |  | 0.806 |  | 0.983 | 407 | 388 | 4.32 |  | 0.576 |  | 0.991 | 420 | 386 | 4.301 |  | 1.248 |  | 0.96
6
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Ген 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 411 | 402 | 4.474 |  | 0.115 |  | 1 | 404 | 395 | 4.397 |  | 0.192 |  | 0.999 | 410 | 391 | 4.358 |  | 0.922 |  | 0.978 | 414 | 389 | 4.339 |  | 1.152 |  | 0.967
6
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Ген 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 422 | 407 | 4.536 |  | 0.954 |  | 0.979 | 419 | 399 | 4.446 |  | 1.152 |  | 0.968 | 408 | 394 | 4.392 |  | 0.9 |  | 0.98 | 419 | 394 | 4.392 |  | 1.296 |  | 0.959
6
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [10 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | /
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U
6 |  | 1С |  | 2С | [7 empty] | 6.35 | [6 empty] | 6.33 | [6 empty] | 6.35 | [6 empty] | 6.32
6 |  | 2С |  | 1С | [7 empty] | 6.03 | [6 empty] | 6.03 | [6 empty] | 6.05 | [6 empty] | 5.98
6 |  | 3С |  | 4С | [7 empty] | 6.3 | [6 empty] | 6.29 | [6 empty] | 6.28 | [6 empty] | 6.27
6 |  | 4С |  | 3С | [7 empty] | 6.18 | [6 empty] | 6.18 | [6 empty] | 6.19 | [6 empty] | 6.16
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
6 кВ 1С
ЦЭС-1 | [11 empty] | 297 | 250 | -2.784 |  |  | -1.704 |  | 278 | 218 | -2.424 |  |  | -1.848 |  | 259 | 215 | -2.4 |  |  | -1.536 |  | 289 | 220 | -2.448 |  |  | -1.992
Т-р № 1 320 кВА | [11 empty] | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014 |  | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014 |  | 2 | 0 | -0.002 |  |  | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014
Воздуходувка № 11 | [11 empty] | 168 | 134 | -1.498 |  |  | 1.08 |  | 185 | 159 | -1.771 |  |  | 0.979 |  | 182 | 159 | -1.771 |  |  | 0.92 |  | 182 | 154 | -1.714 |  |  | 1.008
ТСН-1 1800 кВА | [11 empty] | 32 | 19 | -0.211 |  |  | -0.288 |  | 32 | 18 | -0.202 |  |  | -0.288 |  | 32 | 18 | -0.202 |  |  | -0.288 |  | 32 | 18 | -0.202 |  |  | -0.288
Турбокомпрессор № 7 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 2С
ЦЭС-2 | [11 empty] | 171 | 140 | 1.555 |  |  | 0.864 |  | 177 | 143 | 1.594 |  |  | 0.941 |  | 166 | 136 | 1.517 |  |  | 0.845 |  | 173 | 141 | 1.574 |  |  | 0.845
ЦЭС-5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Тр-р №2 320 кВА | [11 empty] | 7 | 6 | -0.065 |  |  | -0.02 |  | 6 | 6 | -0.063 |  |  | -0.022 |  | 6 | 6 | -0.063 |  |  | -0.022 |  | 6 | 5 | -0.061 |  |  | -0.02
ТСН-4 1000 кВА | [11 empty] | 51 | 30 | -0.331 |  |  | -0.422 |  | 51 | 29 | -0.326 |  |  | -0.427 |  | 52 | 30 | -0.331 |  |  | -0.432 |  | 51 | 29 | -0.326 |  |  | -0.418
ПС 14-2 | [11 empty] | 121 | 107 | -1.195 |  |  | -0.418 |  | 129 | 112 | -1.253 |  |  | -0.49 |  | 119 | 106 | -1.181 |  |  | -0.403 |  | 123 | 109 | -1.21 |  |  | -0.403
Воздуходувка № 10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Воздуходувка № 12 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 3С
Турбокомпрессор № 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 3 | [11 empty] | 235 | 218 | -2.434 |  |  | 0.806 |  | 229 | 209 | -2.333 |  |  | 0.878 |  | 227 | 207 | -2.304 |  |  | 0.878 |  | 226 | 204 | -2.275 |  |  | 0.922
ПС 18-1 | [11 empty] | 88 | 73 | -0.811 |  |  | -0.504 |  | 88 | 73 | -0.816 |  |  | -0.509 |  | 89 | 74 | -0.821 |  |  | -0.509 |  | 88 | 73 | -0.816 |  |  | -0.504
ПС 14-1 | [11 empty] | 108 | 75 | -0.835 |  |  | -0.826 |  | 116 | 79 | -0.883 |  |  | -0.902 |  | 98 | 71 | -0.787 |  |  | -0.71 |  | 102 | 71 | -0.787 |  |  | -0.778
Турбокомпрессор № 5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 5-1 | [11 empty] | 47 | 35 | -0.394 |  |  | -0.331 |  | 45 | 33 | -0.365 |  |  | -0.326 |  | 45 | 32 | -0.355 |  |  | -0.331 |  | 45 | 32 | -0.36 |  |  | -0.326
ТСН-3 1000 кВА | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ЦЭС-3 | [11 empty] | 67 | 0 | 0 |  |  | 0.73 |  | 64 | 0 | 0 |  |  | 0.691 |  | 24 | 7 | -0.077 |  |  | -0.25 |  | 42 | 9 | -0.096 |  |  | -0.442
Воздуходувка № 13 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 4С
Насос № 18 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-2 1000 кВА | [11 empty] | 33 | 24 | -0.269 |  |  | -0.235 |  | 33 | 24 | -0.269 |  |  | -0.23 |  | 33 | 24 | -0.264 |  |  | -0.235 |  | 33 | 24 | -0.264 |  |  | -0.23
Воздуходувка № 9 | [11 empty] | 197 | 169 | -1.886 |  |  | 0.936 |  | 195 | 167 | -1.858 |  |  | 0.936 |  | 194 | 167 | -1.858 |  |  | 0.936 |  | 196 | 167 | -1.858 |  |  | 0.95
ПС 5-2 | [11 empty] | 44 | 36 | -0.403 |  |  | -0.245 |  | 44 | 36 | -0.398 |  |  | -0.245 |  | 45 | 37 | -0.413 |  |  | -0.254 |  | 45 | 36 | -0.403 |  |  | -0.25
ЦЭС-4 | [11 empty] | 146 | 116 | -1.296 |  |  | -0.864 |  | 138 | 110 | -1.224 |  |  | -0.828 |  | 123 | 107 | -1.188 |  |  | -0.576 |  | 160 | 103 | -1.152 |  |  | -1.26
ПС 18-2 | [11 empty] | 23 | 19 | -0.216 |  |  | -0.12 |  | 24 | 20 | -0.221 |  |  | -0.12 |  | 24 | 20 | -0.226 |  |  | -0.12 |  | 24 | 21 | -0.23 |  |  | -0.12
Насос 11 | [11 empty] | 29 | 22 | -0.243 |  |  | -0.198 |  | 29 | 22 | -0.243 |  |  | -0.196 |  | 29 | 22 | -0.243 |  |  | -0.2 |  | 30 | 22 | -0.245 |  |  | -0.198
ЦЭС-6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. тел. 5-39-93
Note on A6: Admin: 4С
Note on A9: Admin: 3С
Note on A12: Admin: 1С

## ЦЭС Мет завод(17-20)
Контрольные замеры по ПС 6 кВ ЦЭС Мет завод
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 17:00 | [6 empty] | 18:00 | [6 empty] | 19:00 | [6 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ
Ген 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 417 | 396 | 4.416 |  | 0.576 |  | 0.992 | 436 | 379 | 4.224 |  | 1.978 |  | 0.906 | 440 | 384 | 4.282 |  | 1.939 |  | 0.911 | 428 | 384 | 4.282 |  | 1.574 |  | 0.939
6
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Ген 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 419 | 398 | 4.435 |  | 1.075 |  | 0.972 | 413 | 383 | 4.262 |  | 1.382 |  | 0.951 | 409 | 384 | 4.282 |  | 1.094 |  | 0.969 | 407 | 388 | 4.32 |  | 0.902 |  | 0.979
6
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Ген 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 422 | 402 | 4.482 |  | 1.116 |  | 0.97 | 410 | 385 | 4.284 |  | 1.314 |  | 0.956 | 414 | 391 | 4.356 |  | 1.188 |  | 0.965 | 414 | 393 | 4.374 |  | 1.17 |  | 0.966
6
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [10 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | /
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U
6 |  | 1С |  | 2С | [7 empty] | 6.33 | [6 empty] | 6.31 | [6 empty] | 6.31 | [6 empty] | 6.32
6 |  | 2С |  | 1С | [7 empty] | 6.04 | [6 empty] | 5.97 | [6 empty] | 5.96 | [6 empty] | 5.98
6 |  | 3С |  | 4С | [7 empty] | 6.29 | [6 empty] | 6.27 | [6 empty] | 6.25 | [6 empty] | 6.27
6 |  | 4С |  | 3С | [7 empty] | 6.18 | [6 empty] | 6.18 | [6 empty] | 6.17 | [6 empty] | 6.16
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
6 кВ 1С
ЦЭС-1 | [11 empty] | 298 | 243 | -2.712 |  |  | -1.824 |  | 285 | 213 | -2.376 |  |  | -2.016 |  | 281 | 218 | -2.424 |  |  | -1.872 |  | 285 | 224 | -2.496 |  |  | -1.872
Т-р № 1 320 кВА | [11 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  | -0.017 |  | 2 | 0 | -0.002 |  |  | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014 |  | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014
Воздуходувка № 11 | [11 empty] | 168 | 137 | -1.526 |  |  | 1.022 |  | 176 | 147 | -1.642 |  |  | 1.008 |  | 178 | 149 | -1.656 |  |  | 1.022 |  | 178 | 150 | -1.67 |  |  | 1.008
ТСН-1 1800 кВА | [11 empty] | 33 | 19 | -0.211 |  |  | -0.288 |  | 32 | 18 | -0.202 |  |  | -0.288 |  | 34 | 20 | -0.221 |  |  | -0.298 |  | 34 | 20 | -0.221 |  |  | -0.298
Турбокомпрессор № 7 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 2С
ЦЭС-2 | [11 empty] | 172 | 141 | 1.574 |  |  | 0.864 |  | 180 | 146 | 1.632 |  |  | 0.883 |  | 192 | 157 | 1.747 |  |  | 0.922 |  | 185 | 152 | 1.69 |  |  | 0.902
ЦЭС-5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Тр-р №2 320 кВА | [11 empty] | 6 | 5 | -0.056 |  |  | -0.02 |  | 6 | 5 | -0.059 |  |  | -0.02 |  | 6 | 5 | -0.061 |  |  | -0.02 |  | 6 | 6 | -0.063 |  |  | -0.02
ТСН-4 1000 кВА | [11 empty] | 55 | 33 | -0.37 |  |  | -0.442 |  | 56 | 34 | -0.384 |  |  | -0.427 |  | 59 | 38 | -0.422 |  |  | -0.437 |  | 60 | 40 | -0.442 |  |  | -0.437
ПС 14-2 | [11 empty] | 121 | 107 | -1.195 |  |  | -0.403 |  | 128 | 112 | -1.253 |  |  | -0.418 |  | 136 | 119 | -1.325 |  |  | -0.446 |  | 128 | 112 | -1.253 |  |  | -0.432
Воздуходувка № 10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Воздуходувка № 12 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 3С
Турбокомпрессор № 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 3 | [11 empty] | 228 | 208 | -2.318 |  |  | 0.893 |  | 231 | 209 | -2.333 |  |  | 0.907 |  | 230 | 208 | -2.318 |  |  | 0.907 |  | 230 | 208 | -2.318 |  |  | 0.922
ПС 18-1 | [11 empty] | 88 | 73 | -0.811 |  |  | -0.504 |  | 88 | 73 | -0.811 |  |  | -0.499 |  | 87 | 72 | -0.802 |  |  | -0.499 |  | 87 | 72 | -0.797 |  |  | -0.499
ПС 14-1 | [11 empty] | 107 | 76 | -0.845 |  |  | -0.806 |  | 110 | 76 | -0.845 |  |  | -0.835 |  | 114 | 80 | -0.893 |  |  | -0.854 |  | 105 | 76 | -0.845 |  |  | -0.768
Турбокомпрессор № 5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 5-1 | [11 empty] | 47 | 34 | -0.379 |  |  | -0.336 |  | 45 | 32 | -0.36 |  |  | -0.336 |  | 50 | 38 | -0.418 |  |  | -0.341 |  | 50 | 37 | -0.413 |  |  | -0.346
ТСН-3 1000 кВА | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ЦЭС-3 | [11 empty] | 31 | 9 | -0.096 |  |  | -0.326 |  | 59 | 7 | 0.077 |  |  | -0.634 |  | 31 | 12 | 0.134 |  |  | -0.307 |  | 20 | 4 | 0.039 |  |  | -0.211
Воздуходувка № 13 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 4С
Насос № 18 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-2 1000 кВА | [11 empty] | 33 | 24 | -0.269 |  |  | -0.235 |  | 33 | 24 | -0.269 |  |  | -0.23 |  | 34 | 25 | -0.274 |  |  | -0.235 |  | 34 | 24 | -0.269 |  |  | -0.235
Воздуходувка № 9 | [11 empty] | 199 | 173 | -1.93 |  |  | 0.907 |  | 200 | 174 | -1.944 |  |  | 0.893 |  | 213 | 191 | -2.131 |  |  | 0.806 |  | 214 | 190 | -2.117 |  |  | 0.835
ПС 5-2 | [11 empty] | 45 | 37 | -0.408 |  |  | -0.245 |  | 48 | 39 | -0.437 |  |  | -0.264 |  | 47 | 39 | -0.432 |  |  | -0.264 |  | 45 | 36 | -0.403 |  |  | -0.25
ЦЭС-4 | [11 empty] | 127 | 110 | -1.224 |  |  | -0.576 |  | 200 | 87 | -0.972 |  |  | -1.908 |  | 187 | 78 | -0.864 |  |  | -1.8 |  | 159 | 81 | -0.9 |  |  | -1.44
ПС 18-2 | [11 empty] | 23 | 19 | -0.216 |  |  | -0.12 |  | 24 | 20 | -0.221 |  |  | -0.12 |  | 24 | 20 | -0.221 |  |  | -0.12 |  | 24 | 20 | -0.221 |  |  | -0.12
Насос 11 | [11 empty] | 29 | 22 | -0.243 |  |  | -0.196 |  | 29 | 22 | -0.245 |  |  | -0.198 |  | 29 | 22 | -0.243 |  |  | -0.198 |  | 29 | 22 | -0.245 |  |  | -0.196
ЦЭС-6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. тел. 5-39-93
Note on A6: Admin: 4С
Note on A9: Admin: 3С
Note on A12: Admin: 1С

## ЦЭС Мет завод(21-24)
Контрольные замеры по ПС 6 кВ ЦЭС Мет завод
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 21:00 | [6 empty] | 22:00 | [6 empty] | 23:00 | [6 empty] | 24:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ
Ген 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 438 | 396 | 4.416 |  | 1.498 |  | 0.947 | 418 | 386 | 4.301 |  | 1.171 |  | 0.965 | 424 | 388 | 4.32 |  | 1.363 |  | 0.954 | 442 | 389 | 4.339 |  | 1.843 |  | 0.92
6
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Ген 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 419 | 398 | 4.435 |  | 0.941 |  | 0.978 | 399 | 389 | 4.339 |  | 0 |  | 1 | 401 | 393 | 4.378 |  | 0 |  | 1 | 403 | 393 | 4.378 |  | 0.134 |  | 1
6
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Ген 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 423 | 404 | 4.5 |  | 1.08 |  | 0.972 | 407 | 394 | 4.392 |  | 0.738 |  | 0.986 | 408 | 399 | 4.446 |  | 0.594 |  | 0.991 | 421 | 401 | 4.464 |  | 1.152 |  | 0.968
6
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [10 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | /
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U
6 |  | 1С |  | 2С | [7 empty] | 6.32 | [6 empty] | 6.33 | [6 empty] | 6.36 | [6 empty] | 6.33
6 |  | 2С |  | 1С | [7 empty] | 5.97 | [6 empty] | 5.99 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 5.96
6 |  | 3С |  | 4С | [7 empty] | 6.26 | [6 empty] | 6.29 | [6 empty] | 6.31 | [6 empty] | 6.29
6 |  | 4С |  | 3С | [7 empty] | 6.16 | [6 empty] | 6.17 | [6 empty] | 6.18 | [6 empty] | 6.16
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
6 кВ 1С
ЦЭС-1 | [11 empty] | 289 | 235 | -2.616 |  |  | -1.776 |  | 261 | 222 | -2.472 |  |  | -1.44 |  | 246 | 218 | -2.424 |  |  | -1.2 |  | 277 | 218 | -2.424 |  |  | -1.824
Т-р № 1 320 кВА | [11 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014 |  | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014 |  | 1 | 0 | -0.002 |  |  | -0.014
Воздуходувка № 11 | [11 empty] | 177 | 149 | -1.656 |  |  | 1.008 |  | 177 | 150 | -1.67 |  |  | 0.994 |  | 181 | 159 | -1.771 |  |  | 0.922 |  | 185 | 160 | -1.786 |  |  | 0.965
ТСН-1 1800 кВА | [11 empty] | 34 | 20 | -0.221 |  |  | -0.298 |  | 34 | 20 | -0.221 |  |  | -0.298 |  | 34 | 20 | -0.221 |  |  | -0.307 |  | 34 | 20 | -0.221 |  |  | -0.298
Турбокомпрессор № 7 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 2С
ЦЭС-2 | [11 empty] | 185 | 152 | 1.69 |  |  | 0.883 |  | 188 | 153 | 1.709 |  |  | 0.941 |  | 180 | 148 | 1.651 |  |  | 0.883 |  | 186 | 152 | 1.69 |  |  | 0.902
ЦЭС-5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Тр-р №2 320 кВА | [11 empty] | 6 | 5 | -0.061 |  |  | -0.022 |  | 6 | 5 | -0.059 |  |  | -0.022 |  | 6 | 5 | -0.059 |  |  | -0.022 |  | 6 | 5 | -0.059 |  |  | -0.022
ТСН-4 1000 кВА | [11 empty] | 58 | 38 | -0.418 |  |  | -0.432 |  | 56 | 35 | -0.389 |  |  | -0.432 |  | 55 | 34 | -0.374 |  |  | -0.427 |  | 54 | 33 | -0.37 |  |  | -0.413
ПС 14-2 | [11 empty] | 131 | 115 | -1.282 |  |  | -0.418 |  | 134 | 118 | -1.31 |  |  | -0.475 |  | 129 | 114 | -1.267 |  |  | -0.432 |  | 135 | 118 | -1.31 |  |  | -0.461
Воздуходувка № 10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Воздуходувка № 12 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 3С
Турбокомпрессор № 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 3 | [11 empty] | 229 | 207 | -2.304 |  |  | 0.907 |  | 242 | 226 | -2.52 |  |  | 0.778 |  | 223 | 203 | -2.261 |  |  | 0.893 |  | 234 | 216 | -2.405 |  |  | 0.835
ПС 18-1 | [11 empty] | 87 | 72 | -0.802 |  |  | -0.499 |  | 88 | 72 | -0.806 |  |  | -0.514 |  | 87 | 72 | -0.797 |  |  | -0.509 |  | 87 | 72 | -0.802 |  |  | -0.509
ПС 14-1 | [11 empty] | 121 | 84 | -0.941 |  |  | -0.912 |  | 126 | 95 | -1.056 |  |  | -0.874 |  | 105 | 77 | -0.854 |  |  | -0.758 |  | 111 | 78 | -0.874 |  |  | -0.826
Турбокомпрессор № 5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 5-1 | [11 empty] | 48 | 36 | -0.398 |  |  | -0.341 |  | 48 | 34 | -0.384 |  |  | -0.346 |  | 47 | 35 | -0.389 |  |  | -0.336 |  | 49 | 36 | -0.398 |  |  | -0.35
ТСН-3 1000 кВА | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ЦЭС-3 | [11 empty] | 9 | 0 | 0 |  |  | -0.096 |  | 109 | 38 | 0.422 |  |  | 1.114 |  | 107 | 5 | -0.058 |  |  | 1.171 |  | 66 | 7 | 0.077 |  |  | 0.71
Воздуходувка № 13 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Турбокомпрессор № 6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 кВ 4С
Насос № 18 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-2 1000 кВА | [11 empty] | 34 | 25 | -0.274 |  |  | -0.235 |  | 34 | 25 | -0.278 |  |  | -0.235 |  | 34 | 25 | -0.274 |  |  | -0.235 |  | 34 | 25 | -0.274 |  |  | -0.235
Воздуходувка № 9 | [11 empty] | 214 | 190 | -2.117 |  |  | 0.835 |  | 213 | 190 | -2.117 |  |  | 0.835 |  | 212 | 190 | -2.117 |  |  | 0.806 |  | 214 | 190 | -2.117 |  |  | 0.85
ПС 5-2 | [11 empty] | 43 | 35 | -0.389 |  |  | -0.245 |  | 43 | 34 | -0.384 |  |  | -0.245 |  | 43 | 34 | -0.384 |  |  | -0.25 |  | 43 | 34 | -0.384 |  |  | -0.245
ЦЭС-4 | [11 empty] | 164 | 94 | -1.044 |  |  | -1.404 |  | 134 | 84 | -0.936 |  |  | -1.08 |  | 146 | 87 | -0.972 |  |  | -1.224 |  | 191 | 90 | -1.008 |  |  | -1.764
ПС 18-2 | [11 empty] | 24 | 20 | -0.226 |  |  | -0.12 |  | 24 | 20 | -0.221 |  |  | -0.125 |  | 24 | 21 | -0.23 |  |  | -0.12 |  | 24 | 20 | -0.221 |  |  | -0.12
Насос 11 | [11 empty] | 29 | 22 | -0.245 |  |  | -0.196 |  | 30 | 22 | -0.245 |  |  | -0.2 |  | 29 | 22 | -0.241 |  |  | -0.196 |  | 29 | 22 | -0.243 |  |  | -0.196
ЦЭС-6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. тел. 5-39-93
Note on A6: Admin: 4С
Note on A9: Admin: 3С
Note on A12: Admin: 1С