## 2 кв. 16
Информация по ПАО "Надеждинский металлургический завод" согласно Постановления РФ № 24 от 21.01.2004 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
2 квартал 2017 год
п.11б | Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Аварийные отключения электрической энергии по причине ПАО "Надеждинский металлургический завод" в 2 квартале 2017 года отсутствовали.
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
| ПС 220/35 кВ "Электросталь" |  | 15 | МВт,
| ПС 110/35/6 кВ "ГПП-1 |  | 22.059 | МВт,
| ПС 35/6 "ГПП-2" |  | 13.934 | МВт.
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжение ниже 35 кВ отсутствует.
п.11в (1) | Сведения о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения.
| ВН | 53.323 | МВт,
| СН1 | 0.549 | МВт.
Главный энергетик
ПАО "Надеждинский металлургический завод" А.В.Орлов
Note on D12: присоед.-макс.-макс.субабонентов
Note on C21: По результатам зимних контрольных замеровплюс мощность электросталь