## 3 кв. 18
Информация по ПАО "Надеждинский металлургический завод" согласно Постановления РФ № 24 от 21.01.2004 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
3 квартал 2018 год
пп.б п.11 | Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
№ п/п | Дата | Время | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения |  | Причина возникновения технологического нарушения | Мероприятия | Время устранения неисправности | Объем недопоставленной электрической энергии, кВтч | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением*
1 | 2018-07-07 | 11:30 - 12:50 | ПС 23 ф"ПС №49-1" |  | Сработала максимальная токовая защита |  | 1:20 | 170 | ООО "Сигнал"
2 | 2018-08-28 | 4:35 - 05:10 | ПС 14 ф "ПС № 15-2" |  | Сработала земляная защита |  | 0:35 | 300 | АО "РСК"
3 | 2018-09-02 | 10:03 - 10:58 | ПС 14 ф "ПС № 15-2" |  | Сработала земляная защита |  | 0:55 | 500 | АО "РСК"
4 | 2018-09-02 | 20:50- 21:24 | ПС 14 ф "ПС № 15-2" |  | Сработала земляная защита |  | 0:34 | 400 | АО "РСК"
5 | 2018-09-03 | 04:20 - 04:36 | ПС 14 ф "ПС № 15-2" |  | Сработала земляная защита |  | 0:16 | 110 | АО "РСК"
ВСЕГО | [6 empty] | 3:40 | 1480
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
| ПС 220/35 кВ "Электросталь" |  | 15 | МВт,
| ПС 110/35/6 кВ "ГПП-1 |  | 22.059 | МВт,
| ПС 35/6 "ГПП-2" |  | 13.934 | МВт.
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ отсутствует.
пп.в(1) п.11 | Сведения о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения.
| ВН | 53.323 | МВт,
| СН1 | 0.549 | МВт.
Главный энергетик
ПАО "Надеждинский металлургический завод" А.В.Орлов
Note on D18: присоед.-макс.-макс.субабонентов
Note on C27: По результатам зимних контрольных замеровплюс мощность электросталь