## 19.06.2019г.
Результаты контрольного замера режимных параметров сети группы точек поставки оптового рынка
Перетоки мощности в элементах схемы в дни контрольных замеров (режимные дни) за характерные часы (активные и реактивные), узловые нагрузки
+(-)P(МВт)+(-)jQ(Мвар)
ЗАО "Энергопромышленная компания" (ПАО "Надеждинский металлургический завод") |  |  | № счетчика | Летний замерный день (19.06.2019 г.), Р (МВТ) + Q (МВАр)
№ п/п | № точки поставки на общей схеме (наименование точки поставки) |  |  | Минимальная мощность по ГТП за один час замерного дня |  |  |  |  | Максимальная мощность по ГТП за один час замерного дня |  |  |  |  | 10 часов по московскому времени
|  |  |  | Час минимальной мощности по ГТП 7:00 |  |  |  |  | Час минимальной мощности по ГТП 9:00
[5 empty] | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар)
1 | 1.1 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 2" (Т2-6 кВ) | 01108042 | + | 4.543 | - | j | 4.226 |  | 6.091 | - | j | 3.244 |  | 5.818 | - | j | 3.967 | 16.452 | 11.437
2 | 1.2 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" Т1-6 кВ | 01225206 | + | 12.509 | + | j | 8.102 | + | 13.426 | + | j | 9.461 |  | 13.915 | + | j | 9.701 | 39.85 | 27.264
|  | ВЛ-110кВ "СГРЭС-" Т3-6 кВ | 01108041 | + | 1.454 | + | j | 0.898 | + | 3 | + | j | 1.723 |  | 2.894 | + | j | 1.632 | 7.348 | 4.253
|  | Метзавод 1" Т3-35кВ | 01108047 | + | 2.87 | + | j | 0.4 | + | 2.528 | + | j | 0.356 |  | 3.987 | + | j | 0.624 | 9.385 | 1.38
3 | 1.3 | ПС "Электросталь" Ввод 220 | 01285949 | + | 24.78 | + | j | 1.61 | + | 41.563 | + | j | 2.503 |  | 30.293 | + | j | 1.365 | 96.636 | 5.478
4 | 1.4 | ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-1" | 01108043 | + | 0.38 | + | j | 0.264 | + | 0.472 | + | j | 0.341 |  | 0.484 | + | j | 0.332 | 1.336 | 0.937
5 | 1.5 | ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-2" | 01108044 | + | 0 | + | j | 0 | + | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 | 0 | 0 | 50.749
6 | 1.6 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №72, Ф."Мех.завод № 1" | 01074435 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
7 | 1.7 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 1СШ, яч. №2, Ф."Мех.завод № 2" | 01074436 | - | 0.983 | - | j | 0.667 | - | 1.29 | - | j | 1.066 | - | 1.302 | - | j | 1.045 | 3.575 | 2.778
8 | 1.8 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 2СШ, яч. №36, Ф."Мех.завод № 3" | 01074433 | - | 0.112 | - | j | 0.104 | - | 0.477 | - | j | 0.016 | - | 0.571 | - | j | 0.0007 | 1.16 | 0.1207
9 | 1.9 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 1СШ, яч. №19, Ф. "Мех.завод № 4" | 01074437 | - | 0.547 | - | j | 0.281 | - | 0.624 | - | j | 0.374 | - | 0.738 | - | j | 0.412 | 1.909 | 1.067
10 | 1.10 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №68, Ф. "Мех.завод № 5" | 01077443 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
11 | 1.11 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №59, Ф. "Город" | 01225207 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
12 | 1.12 | ПС №21 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №6, Ф. "Стромос-С" | 01098019 | - | 0.095 | - | j | 0.216 | - | 0.08 | - | j | 0.164 | - | 0.089 | - | j | 0.203 | 0.264 | 0.583
13 | 1.13 | ПС №53 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 1СШ, яч. №1, Ввод №1-6кВ | 01122085 | - | 0.017 | - | j | 0.035 | - | 0.024 | - | j | 0.037 | - | 0.055 | - | j | 0.043 | 0.096 | 0.115
14 | 1.14 | ПС №53 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №2, Ввод №2-6кВ | 01122087 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
15 | 1.15 | ПС №49 6/0,4кВ; РУ-6кВ; 2 СШ, яч. №11,Ф. «п/ст №50-1», анкерная опора | 01285948 | - | 0.023 | - | j | 0.037 | - | 0.096 | - | j | 0.098 | - | 0.142 | - | j | 0.12 | 0.261 | 0.255
16 | 1.16 | ПС №49 6/0,4кВ; РУ-6кВ; 1 СШ, яч. №3,Ф. «п/ст №50-2», анкерная опора | 01285947 | - | 0.054 | - | j | 0.061 | - | 0.051 | - | j | 0.055 | - | 0.051 | - | j | 0.054 | 0.156 | 0.17
17 | 1.17 | ПС №45 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №2, Ввод 6кВ | 01122086 | - | 0.405 | - | j | 0.185 | - | 0.459 | - | j | 0.19 | - | 0.491 | - | j | 0.206 | 1.355 | 0.581
18 | 1.18 | ПС №33 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, Ф."ШБУ" | 01122092 | - | 0.002 | - | j | 0.001 | - | 0.021 | - | j | 0.02 | - | 0.009 | - | j | 0.006 | 0.032 | 0.027
19 | 1.19 | ПС №14 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."Насосная Ферросплавного Завода" | 3070383 | - | 0.000144 | - | j | 0.000912 | - | 0.0001 | - | j | 0.000864 | - | 0.000144 | - | j | 0.000864 | 0.000388 | 0.00264
20 | 1.20 | ПС №16 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."Насосная Ферросплавного Завода" | 1112132787 | - | 0.044 | - | j | 0.031 | - | 0.044 | - | j | 0.028 | - | 0.0438 | - | j | 0.0299 | 0.1318 | 0.0889
21 | 1.21 | ПС №11н 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, помещение "газоочистки" ЕЕЗ ЭСПЦ, Ф. ОАО "МТС" | 11147206 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | 0.009 | 0
22 | 1.22 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-I" | 11062028 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
23 | 1.23 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-II" | 11062074 | - | 0.0015 | - | j | 0.0005 | - | 0.003 | - | j | 0.003 | - | 0.0034 | - | j | 0.004 | 0.0079 | 0.0075
24 | 1.24 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-III" | 11061245 | - | 2.4e-05 | - | j | 1.2e-05 | - | 0.005 | - | j | 0.009 | - | 0.0046 | - | j | 0.0065 | 0.009624 | 0.015512
25 | 1.25 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. "ТНП-IV" | 11061123 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
26 | 1.26 | ПС №49 6кВ, РУ-6кВ, 1СШ яч.№8, Ф. «МПС» | 0804112904 | - | 0.083 | - | j | 0.037 | - | 0.094 | - | j | 0.036 | - | 0.111 | - | j | 0.035 | 0.288 | 0.108
27 | 1.27 | ПС №17 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. "Обводной канал", опора возле здания Копаладзе А.Ч. | 795572 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
28 | 1.28 | ПС №41 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. ООО Предприятие "Уралдомнаремонт" | 929337 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | 0.025 | 0
29 | 1.29 | ПС 40 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ Ф "Вымпелком" |  | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | 0.003 | 0
30 | 1.30 | Опора №46 ВЛ-6 кВ ПС 49-1 - ПС60-1 ф "Юбилейное-1" |  | - | 0.035 | - | j | 0.031 | - | 0.041 | - | j | 0.035 | - | 0.032 | - | j | 0.019 | 0.108 | 0.085
31 | 1.31 | Опора №48 ВЛ-6 кВ ПС 49-2 - ПС60-2 ф "Юбилейное-2" |  | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
32 | 1.32 | ПС 35/6кВ "ГПП-2", РУ-6кВ, 1СШ, яч. №28, Ф.6кВ "Сосьва" | 12059183 | - | 0.019 | - | j | 0.004 | - | 0.019 | - | j | 0.003 | - | 0.025 | - | j | 0.0029 | 0.063 | 0.0099
33 | 1.33 | ПС № 18 РУ-6 кВ ф"Городская котельная -1" яч.3 |  | - | 0.161 | - | j | 0.068 | - | 0.159 | - | j | 0.067 | - | 0.159 | - | j | 0.079 | 0.479 | 0.214
34 | 1.34 | ПС № 18 РУ-6 кВ ф"Городская котельная -2" яч.12 |  | - | 0.041 | - | j | 0.019 | - | 0.038 | - | j | 0.018 | - | 0.041 | - | j | 0.019 | 0.12 | 0.056
35 | 1.35 | Железнодорожный переезд ОАО "РЖД" |  | - | 0.0006 | - | j | 0 | - | 0.0005 | - | j | 0 | - | 0.0005 | - | j | 0 | 0.0016 | 0
Суммарная мощность по ГТП |  |  |  |  | 43.9037 | + | j | 13.7216 |  | 63.5404 | + | j | 15.4081 |  | 53.5086 | + | j | 15.3351 | 160.9527 | 44.4648
[19 empty] | 160.9527 | 44.4648
А.В. Орлов
Главный энергетик
Дата
МП