## приложение1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
Приложение №1
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
16 декабря 2020г.
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
(Наименование потребителя)
ПС 220/35кВ "Электросталь", ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", ПС 35/6кВ "ГПП-2"
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 220/35кВ "Электросталь", Ввод Т1-220кВ |  | U | кВ | 224.59 | 224.02 | 224.97 | 225.06 | 224.75 | 224.44 | 225.06 | 224.36 | 224.09 | 223.56 | 223.62 | 223.22 | 222.66 | 222.58 | 223.68 | 224.59 | 222.93 | 223.24 | 223.57 | 223.74 | 222.57 | 222.61 | 223.76 | 224.1
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", Ввод Т1-6кВ |  | U | кВ | 6.23 | 6.23 | 6.27 | 6.26 | 6.24 | 6.27 | 6.3 | 6.25 | 6.22 | 6.21 | 6.18 | 6.2 | 6.17 | 6.14 | 6.17 | 6.27 | 6.2 | 6.17 | 6.25 | 6.24 | 6.16 | 6.2 | 6.27 | 6.23
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", Ввод Т2-6кВ |  | U | кВ | 6.18 | 6.23 | 6.24 | 6.24 | 6.22 | 6.26 | 6.26 | 6.23 | 6.18 | 6.21 | 6.21 | 6.19 | 6.2 | 6.2 | 6.22 | 6.23 | 6.17 | 6.17 | 6.19 | 6.21 | 6.14 | 6.15 | 6.19 | 6.18
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", Ввод Т3-6кВ |  | U | кВ | 6.2 | 6.19 | 6.36 | 6.37 | 6.2 | 6.29 | 6.39 | 6.37 | 6.34 | 6.37 | 6.33 | 6.15 | 6.13 | 6.22 | 6.26 | 6.34 | 6.28 | 6.07 | 6.24 | 6.35 | 6.09 | 6.14 | 6.37 | 6.33
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", Ввод Т3-35кВ |  | U | кВ | 35.09 | 34.47 | 35.48 | 35.56 | 34.49 | 35.16 | 35.81 | 35.76 | 35.55 | 35.64 | 35.55 | 34.69 | 34.5 | 35.04 | 34.57 | 35.67 | 35.36 | 34.18 | 34.87 | 35.69 | 34.13 | 34.3 | 35.67 | 35.54
ПС 35/6кВ "ГПП-2", РУ-6кВ; ВводТ1-6кВ |  | U | кВ | 5.98 | 5.97 | 5.99 | 6 | 5.99 | 6.02 | 6 | 6.01 | 5.96 | 5.98 | 5.95 | 5.97 | 5.94 | 5.93 | 5.96 | 5.99 | 5.92 | 5.91 | 5.96 | 5.98 | 5.9 | 5.91 | 5.97 | 5.97
ПС 35/6кВ "ГПП-2", РУ-6кВ; ВводТ2-6кВ |  | U | кВ | 6.01 | 6 | 6.02 | 6.03 | 6.02 | 6.05 | 6.03 | 6.04 | 5.98 | 5.98 | 5.96 | 5.98 | 5.96 | 5.93 | 5.97 | 6 | 5.93 | 5.92 | 5.96 | 5.99 | 5.9 | 5.91 | 6 | 5.97
ПС "Электросталь" Ввод 220кВ | Т1 | Р | МВт | 25.661 | 34.175 | 35.561 | 29.027 | 31.02 | 35.746 | 34.597 | 26.11 | 28.974 | 24.037 | 29.885 | 28.248 | 33.106 | 19.826 | 6.217 | 0.898 | 24.473 | 27.812 | 25.291 | 32.472 | 33.211 | 25.067 | 24.618 | 25.186 |  | 641.218
|  | Q | МВАр | 4.158 | 5.452 | 5.174 | 4.594 | 4.831 | 5.346 | 5.346 | 4.066 | 4.567 | 3.815 | 4.858 | 4.145 | 5.029 | 3.419 | 1.676 | 1.175 | 3.247 | 4.475 | 3.762 | 4.739 | 4.963 | 4.264 | 3.973 | 3.986 |  | 101.06
|  | I | А | 66.8267 | 89.1905 | 92.2226 | 75.3903 | 80.6465 | 92.9758 | 89.8056 | 67.9992 | 75.5709 | 62.8532 | 78.171 | 73.8448 | 86.8276 | 52.1858 | 16.6199 | 3.8017 | 63.9363 | 72.8534 | 66.0304 | 84.6801 | 87.1065 | 65.9464 | 64.3418 | 65.6944
|  | tgφ |  | 0.16204 | 0.15953 | 0.1455 | 0.15827 | 0.15574 | 0.14956 | 0.15452 | 0.15573 | 0.15762 | 0.15871 | 0.16256 | 0.14674 | 0.15191 | 0.17245 | 0.26958 | 1.3085 | 0.13268 | 0.1609 | 0.14875 | 0.14594 | 0.14944 | 0.1701 | 0.16139 | 0.15826
|  | cosφ |  | 0.98713 | 0.98751 | 0.98958 | 0.98771 | 0.98809 | 0.989 | 0.98827 | 0.98809 | 0.9878 | 0.98764 | 0.98704 | 0.98941 | 0.98866 | 0.98545 | 0.96553 | 0.60722 | 0.99131 | 0.9873 | 0.98912 | 0.98952 | 0.98902 | 0.98584 | 0.98723 | 0.98771
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т1 - 6 кВ | Р | МВт | 2.155 | 2.573 | 2.208 | 2.726 | 2.318 | 2.27 | 2.232 | 3.95 | 4.824 | 5.323 | 4.949 | 5.141 | 4.234 | 4.786 | 4.152 | 2.669 | 3.73 | 3.264 | 3.85 | 3.014 | 3.547 | 3.614 | 2.966 | 2.155 |  | 82.65
|  | Q | МВАр | 5.549 | 5.827 | 5.338 | 5.573 | 5.582 | 5.462 | 5.069 | 5.957 | 6.96 | 6.792 | 6.672 | 6.946 | 6.696 | 7.33 | 6.394 | 5.285 | 5.789 | 5.357 | 5.424 | 4.872 | 5.606 | 5.462 | 4.411 | 4.963 |  | 139.316
|  | I | А | 551.6583 | 590.3052 | 531.9205 | 572.1839 | 559.2302 | 544.6545 | 507.5775 | 660.2681 | 786.0436 | 802.2793 | 776.0705 | 804.7121 | 741.3216 | 823.159 | 713.3879 | 545.187 | 641.2882 | 586.993 | 614.438 | 530.0635 | 621.7656 | 609.8853 | 489.4546 | 501.4212
|  | tgφ |  | 2.5749 | 2.2647 | 2.4176 | 2.0444 | 2.4081 | 2.4062 | 2.2711 | 1.5081 | 1.4428 | 1.276 | 1.3482 | 1.3511 | 1.5815 | 1.5316 | 1.54 | 1.9801 | 1.552 | 1.6412 | 1.4088 | 1.6165 | 1.5805 | 1.5113 | 1.4872 | 2.303
|  | cosφ |  | 0.36202 | 0.40394 | 0.38223 | 0.4394 | 0.38351 | 0.38377 | 0.40299 | 0.55263 | 0.56965 | 0.61685 | 0.59575 | 0.59491 | 0.53444 | 0.54671 | 0.54461 | 0.45079 | 0.54163 | 0.52032 | 0.57882 | 0.5261 | 0.53468 | 0.55181 | 0.558 | 0.39829
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 2" | Т2 - 6 кВ | Р | МВт | 3.776 | 3.841 | 3.704 | 3.618 | 3.47 | 3.359 | 2.416 | 2.956 | 3.096 | 1.912 | 1.606 | 2.858 | 3.564 | 3.557 | 2.898 | 2.279 | 1.102 | 0.644 | 0.806 | 1.624 | 2.164 | 2.743 | 2.444 | 2.524 |  | 62.961
|  | Q | МВАр | 1.04 | 0.914 | 0.788 | 0.709 | 0.738 | 0.803 | 0.702 | 0.835 | 1.188 | 0.734 | 0.961 | 0.706 | 0.72 | 0.547 | 0.047 | 0.77 | 0.842 | 0.814 | 0.871 | 0.972 | 0.59 | 0.94 | 0.81 | 1.21 |  | 19.251
|  | I | А | 365.8983 | 365.8946 | 350.3788 | 341.1192 | 329.2949 | 318.5248 | 232.0396 | 284.6597 | 309.7985 | 190.4092 | 174.0014 | 274.5827 | 338.588 | 335.1251 | 269.0323 | 222.9299 | 129.7733 | 97.1245 | 110.686 | 175.9626 | 210.9104 | 272.2084 | 240.1488 | 261.4938
|  | tgφ |  | 0.27542 | 0.23796 | 0.21274 | 0.19596 | 0.21268 | 0.23906 | 0.29056 | 0.28248 | 0.38372 | 0.38389 | 0.59838 | 0.24703 | 0.20202 | 0.15378 | 0.016218 | 0.33787 | 0.76407 | 1.264 | 1.0806 | 0.59852 | 0.27264 | 0.34269 | 0.33142 | 0.4794
|  | cosφ |  | 0.9641 | 0.97284 | 0.97811 | 0.98133 | 0.97812 | 0.97259 | 0.96028 | 0.96234 | 0.93363 | 0.93357 | 0.85811 | 0.97082 | 0.9802 | 0.98838 | 0.99987 | 0.94739 | 0.7946 | 0.62046 | 0.67919 | 0.85805 | 0.96478 | 0.94599 | 0.94923 | 0.90173
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т3 - 6 кВ | Р | МВт | 3.706 | 3.686 | 3.518 | 2.894 | 3.36 | 3.456 | 3.432 | 2.899 | 3.067 | 3.11 | 2.726 | 3.24 | 4.546 | 4.507 | 4.171 | 4.464 | 4.982 | 4.944 | 4.248 | 2.774 | 3.888 | 3.725 | 1.973 | 3.346 |  | 86.662
|  | Q | МВАр | -0.936 | -0.936 | -0.84 | -1.258 | -1.152 | -0.95 | -1.248 | -1.627 | -1.406 | -1.339 | -1.45 | -1.31 | -0.758 | -0.739 | -1.094 | -0.797 | -0.648 | -0.586 | -0.605 | -1.008 | -1.07 | -0.998 | -2.03 | -1.066 |  | -25.851
|  | I | А | 355.9432 | 354.7099 | 328.3357 | 286.0103 | 330.7658 | 328.988 | 329.954 | 301.3056 | 307.2449 | 306.8933 | 281.6201 | 328.0861 | 434.0733 | 423.9333 | 397.697 | 412.9411 | 461.877 | 473.5421 | 397.0084 | 268.351 | 382.2977 | 362.6188 | 256.5751 | 320.2976
|  | tgφ |  | -0.25256 | -0.25393 | -0.23877 | -0.43469 | -0.34286 | -0.27488 | -0.36364 | -0.56123 | -0.45843 | -0.43055 | -0.53191 | -0.40432 | -0.16674 | -0.16397 | -0.26229 | -0.17854 | -0.13007 | -0.11853 | -0.14242 | -0.36337 | -0.27521 | -0.26792 | -1.0289 | -0.31859
|  | cosφ |  | 0.96955 | 0.96924 | 0.97266 | 0.9171 | 0.94595 | 0.96423 | 0.93979 | 0.87205 | 0.90903 | 0.91849 | 0.88287 | 0.92709 | 0.98638 | 0.98682 | 0.96728 | 0.98443 | 0.99165 | 0.99305 | 0.99001 | 0.93987 | 0.96415 | 0.96593 | 0.69697 | 0.95281
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т3 - 35 кВ | Р | МВт | 3.948 | 3.086 | 2.167 | 3.116 | 2.047 | 4.925 | 3.548 | 3.329 | 2.988 | 2.419 | 2.988 | 4.315 | 4.69 | 3.976 | 3.772 | 2.369 | -0.02 | 1.655 | 2.918 | 3.48 | 3.111 | 4.203 | 5.681 | 1.268 |  | 75.979
|  | Q | МВАр | -2.696 | -2.842 | -3.732 | -3.122 | -3.903 | -1.394 | -2.722 | -3.072 | -3.128 | -3.268 | -2.736 | -1.607 | -1.487 | -2.024 | -2.52 | -3.657 | -5.256 | -3.923 | -3.041 | -2.988 | -2.884 | -1.946 | -1.106 | -4.348 |  | -69.402
|  | I | А | 78.6589 | 70.2682 | 70.2245 | 71.6157 | 73.7753 | 84.0488 | 72.0981 | 73.1349 | 70.2532 | 65.8652 | 65.7968 | 76.6338 | 82.3366 | 73.512 | 75.761 | 70.5263 | 85.8194 | 71.9207 | 69.7812 | 74.1994 | 71.761 | 77.9615 | 93.6783 | 73.5759
|  | tgφ |  | -0.68288 | -0.92093 | -1.7222 | -1.0019 | -1.9067 | -0.28305 | -0.76719 | -0.9228 | -1.0469 | -1.351 | -0.91566 | -0.37242 | -0.31706 | -0.50905 | -0.66808 | -1.5437 | 262.8 | -2.3704 | -1.0422 | -0.85862 | -0.92703 | -0.463 | -0.19468 | -3.429
|  | cosφ |  | 0.82582 | 0.73559 | 0.50214 | 0.70643 | 0.46446 | 0.9622 | 0.7934 | 0.7349 | 0.69074 | 0.59495 | 0.73752 | 0.93712 | 0.95323 | 0.89118 | 0.83151 | 0.54369 | 0.0038051 | 0.3887 | 0.69236 | 0.7587 | 0.73336 | 0.90745 | 0.98157 | 0.27997
ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-1" | Т1 - 6 кВ | Р | МВт | 0.204 | 0.199 | 0.202 | 0.206 | 0.199 | 0.209 | 0.211 | 0.204 | 0.224 | 0.232 | 0.224 | 0.226 | 0.228 | 0.228 | 0.232 | 0.233 | 0.215 | 0.209 | 0.202 | 0.205 | 0.197 | 0.2 | 0.2 | 0.199 |  | 5.088
|  | Q | МВАр | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.113 | 0.114 | 0.115 | 0.115 | 0.113 | 0.133 | 0.139 | 0.142 | 0.137 | 0.137 | 0.14 | 0.138 | 0.137 | 0.126 | 0.11 | 0.11 | 0.113 | 0.11 | 0.108 | 0.108 | 0.112 |  | 2.91
|  | I | А | 22.5153 | 22.1313 | 22.3565 | 22.6088 | 22.1051 | 22.8782 | 23.1233 | 22.4029 | 25.2357 | 26.1114 | 25.735 | 25.5583 | 25.8539 | 26.0491 | 26.1494 | 26.0523 | 24.3034 | 23.0725 | 22.2811 | 22.5998 | 22.0793 | 22.2048 | 21.9816 | 22.0837
|  | tgφ |  | 0.55392 | 0.56784 | 0.56436 | 0.54854 | 0.57286 | 0.55024 | 0.54502 | 0.55392 | 0.59375 | 0.59914 | 0.63393 | 0.60619 | 0.60088 | 0.61404 | 0.59483 | 0.58798 | 0.58605 | 0.52632 | 0.54455 | 0.55122 | 0.55838 | 0.54 | 0.54 | 0.56281
|  | cosφ |  | 0.87476 | 0.86958 | 0.87088 | 0.87675 | 0.86771 | 0.87613 | 0.87805 | 0.87476 | 0.85985 | 0.85782 | 0.84459 | 0.85515 | 0.85716 | 0.85217 | 0.85945 | 0.86203 | 0.86276 | 0.88492 | 0.87823 | 0.87576 | 0.87311 | 0.87991 | 0.87991 | 0.87146
ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-2" | Т2 - 6 кВ | Р | МВт | 0.1 | 0.103 | 0.104 | 0.102 | 0.106 | 0.102 | 0.114 | 0.154 | 0.31 | 0.46 | 0.512 | 0.451 | 0.464 | 0.505 | 0.444 | 0.434 | 0.474 | 0.464 | 0.467 | 0.466 | 0.43 | 0.385 | 0.287 | 0.308 |  | 7.746
|  | Q | МВАр | 0.042 | 0.043 | 0.046 | 0.044 | 0.047 | 0.043 | 0.047 | 0.052 | 0.156 | 0.252 | 0.283 | 0.2525 | 0.269 | 0.284 | 0.245 | 0.262 | 0.275 | 0.26 | 0.275 | 0.283 | 0.264 | 0.24 | 0.185 | 0.205 |  | 4.3545
|  | I | А | 10.4194 | 10.7402 | 10.9063 | 10.636 | 11.1205 | 10.5634 | 11.8063 | 15.5371 | 33.5055 | 50.6392 | 56.6701 | 49.9024 | 51.9554 | 56.409 | 49.0419 | 48.7814 | 53.3535 | 51.8718 | 52.4995 | 52.5497 | 49.3757 | 44.3201 | 32.8569 | 35.7807
|  | tgφ |  | 0.42 | 0.41748 | 0.44231 | 0.43137 | 0.4434 | 0.42157 | 0.41228 | 0.33766 | 0.50323 | 0.54783 | 0.55273 | 0.55987 | 0.57974 | 0.56238 | 0.5518 | 0.60369 | 0.58017 | 0.56034 | 0.58887 | 0.6073 | 0.61395 | 0.62338 | 0.6446 | 0.66558
|  | cosφ |  | 0.92198 | 0.92281 | 0.91454 | 0.91821 | 0.91417 | 0.92147 | 0.92451 | 0.94745 | 0.89327 | 0.87702 | 0.8752 | 0.87256 | 0.86513 | 0.87162 | 0.87555 | 0.8561 | 0.86497 | 0.87238 | 0.8617 | 0.85473 | 0.8522 | 0.84862 | 0.84051 | 0.83247
Положение РПН (ПБВ) ПС Электросталь |  |  | 3
Положение РПН (ПБВ) ГПП-1 Т-1 |  |  | 3
Положение РПН (ПБВ) ГПП-1 Т-2 |  |  | 1
Положение РПН (ПБВ) ГПП-1 Т-3 |  |  | 4
Положение РПН (ПБВ) ГПП-2 Т-1 |  |  | 3
Положение РПН (ПБВ) ГПП-2 Т-2 |  |  | 3

## приложение 2(энергия)
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ | [49 empty] | Приложение №2
16 декабря 2020г
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
(Наименование потребителя)
ПС 220/35кВ "Электросталь", ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", ПС 35/6кВ "ГПП-2"
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ПС "Электросталь" Ввод 220кВ | Т1 | Вт | МВт*ч | 25.661 | 0 | 34.175 | 0 | 35.561 | 0 | 29.027 | 0 | 31.02 | 0 | 35.746 | 0 | 34.597 | 0 | 26.11 | 0 | 28.974 | 0 | 24.037 | 0 | 29.885 | 0 | 28.248 | 0 | 33.106 | 0 | 19.826 | 0 | 6.217 | 0 | 0.898 | 0 | 24.473 | 0 | 27.812 | 0 | 25.291 | 0 | 32.472 | 0 | 33.211 | 0 | 25.067 | 0 | 24.618 | 0 | 25.186 | 0 |  | 641.218
|  | ВАр | МВАр*ч | 5.108 | 0.95 | 6.904 | 1.452 | 6.085 | 0.911 | 6.125 | 1.531 | 5.874 | 1.043 | 6.151 | 0.805 | 6.31 | 0.964 | 5.438 | 1.373 | 5.623 | 1.056 | 4.884 | 1.069 | 6.191 | 1.333 | 4.884 | 0.739 | 5.9 | 0.871 | 3.986 | 0.568 | 1.703 | 0.026 | 1.175 | 0 | 4.818 | 1.571 | 5.108 | 0.634 | 4.607 | 0.845 | 5.808 | 1.069 | 5.98 | 1.016 | 5.161 | 0.898 | 4.712 | 0.739 | 4.818 | 0.832 |  | 101.058
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т1 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 2.155 | 0 | 2.573 | 0 | 2.208 | 0 | 2.726 | 0 | 2.318 | 0 | 2.27 | 0 | 2.232 | 0 | 3.95 | 0 | 4.824 | 0 | 5.323 | 0 | 4.949 | 0 | 5.141 | 0 | 4.234 | 0 | 4.786 | 0 | 4.152 | 0 | 2.669 | 0 | 3.73 | 0 | 3.264 | 0 | 3.85 | 0 | 3.014 | 0 | 3.547 | 0 | 3.614 | 0 | 2.966 | 0 | 2.155 | 0 |  | 82.65
|  | ВАр | МВАр*ч | 5.549 | 0 | 5.827 | 0 | 5.338 | 0 | 5.573 | 0 | 5.582 | 0 | 5.462 | 0 | 5.069 | 0 | 5.957 | 0 | 6.96 | 0 | 6.792 | 0 | 6.672 | 0 | 6.946 | 0 | 6.696 | 0 | 7.33 | 0 | 6.394 | 0 | 5.285 | 0 | 5.789 | 0 | 5.357 | 0 | 5.424 | 0 | 4.872 | 0 | 5.606 | 0 | 5.462 | 0 | 4.411 | 0 | 4.963 | 0 |  | 139.316
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 2" | Т2 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 3.776 | 0 | 3.841 | 0 | 3.704 | 0 | 3.618 | 0 | 3.47 | 0 | 3.359 | 0 | 2.416 | 0 | 2.956 | 0 | 3.096 | 0 | 1.912 | 0 | 1.606 | 0 | 2.858 | 0 | 3.564 | 0 | 3.557 | 0 | 2.898 | 0 | 2.279 | 0 | 1.102 | 0 | 0.644 | 0 | 0.806 | 0 | 1.624 | 0 | 2.164 | 0 | 2.743 | 0 | 2.444 | 0 | 2.524 | 0 |  | 62.961
|  | ВАр | МВАр*ч | 1.055 | 0.014 | 0.918 | 0.004 | 0.806 | 0.018 | 0.709 | 0 | 0.742 | 0.004 | 0.803 | 0 | 0.702 | 0 | 0.835 | 0 | 1.188 | 0 | 0.742 | 0.007 | 0.961 | 0 | 0.713 | 0.007 | 0.727 | 0.007 | 0.569 | 0.022 | 0.194 | 0.148 | 0.77 | 0 | 0.842 | 0 | 0.814 | 0 | 0.871 | 0 | 0.972 | 0 | 0.59 | 0 | 0.94 | 0 | 0.81 | 0 | 1.213 | 0.004 |  | 19.251
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т3 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 3.73 | 0.024 | 3.72 | 0.034 | 3.562 | 0.043 | 2.909 | 0.014 | 3.408 | 0.048 | 3.48 | 0.024 | 3.47 | 0.038 | 2.914 | 0.014 | 3.11 | 0.043 | 3.182 | 0.072 | 2.774 | 0.048 | 3.278 | 0.038 | 4.555 | 0.01 | 4.517 | 0.01 | 4.186 | 0.014 | 4.478 | 0.014 | 5.006 | 0.024 | 4.954 | 0.01 | 4.253 | 0.005 | 2.774 | 0 | 3.902 | 0.014 | 3.749 | 0.024 | 1.973 | 0 | 3.37 | 0.024 |  | 86.665
|  | ВАр | МВАр*ч | 0 | 0.936 | 0 | 0.936 | 0 | 0.84 | 0 | 1.258 | 0 | 1.152 | 0 | 0.95 | 0 | 1.248 | 0 | 1.627 | 0 | 1.406 | 0 | 1.339 | 0 | 1.45 | 0.024 | 1.334 | 0.005 | 0.763 | 0 | 0.739 | 0 | 1.094 | 0 | 0.797 | 0 | 0.648 | 0.005 | 0.59 | 0 | 0.605 | 0 | 1.008 | 0 | 1.07 | 0 | 0.998 | 0 | 2.03 | 0.005 | 1.07 |  | -25.849
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т3 - 35 кВ | Вт | МВт*ч | 3.962 | 0.014 | 3.1 | 0.014 | 2.184 | 0.017 | 3.122 | 0.006 | 2.061 | 0.014 | 4.934 | 0.008 | 3.559 | 0.011 | 3.34 | 0.011 | 2.993 | 0.006 | 2.428 | 0.008 | 2.993 | 0.006 | 4.32 | 0.006 | 4.69 | 0 | 3.976 | 0 | 3.78 | 0.0084 | 2.38 | 0.011 | 0 | 0.02 | 1.672 | 0.017 | 2.929 | 0.0112 | 3.489 | 0.0084 | 3.114 | 0.003 | 4.214 | 0.011 | 5.687 | 0.006 | 1.277 | 0.0084 |  | 75.9786
|  | ВАр | МВАр*ч | 0.325 | 3.021 | 0.672 | 3.514 | 0.339 | 4.071 | 0.389 | 3.511 | 0.269 | 4.172 | 1.103 | 2.498 | 0.56 | 3.282 | 0.392 | 3.464 | 0.409 | 3.536 | 0.591 | 3.858 | 0.722 | 3.458 | 1.204 | 2.811 | 1.159 | 2.646 | 0.93 | 2.954 | 0.571 | 3.091 | 0.288 | 3.945 | 0 | 5.256 | 0.342 | 4.264 | 0.538 | 3.578 | 0.386 | 3.374 | 0.627 | 3.511 | 0.86 | 2.806 | 0.986 | 2.092 | 0.084 | 4.432 |  | -69.399
ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-1" | Т1 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 0.204 | 0 | 0.199 | 0 | 0.202 | 0 | 0.206 | 0 | 0.199 | 0 | 0.209 | 0 | 0.211 | 0 | 0.204 | 0 | 0.224 | 0 | 0.232 | 0 | 0.224 | 0 | 0.226 | 0 | 0.228 | 0 | 0.228 | 0 | 0.232 | 0 | 0.233 | 0 | 0.215 | 0 | 0.209 | 0 | 0.202 | 0 | 0.205 | 0 | 0.197 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.199 | 0 |  | 5.088
|  | ВАр | МВАр*ч | 0.113 | 0 | 0.113 | 0 | 0.114 | 0 | 0.113 | 0 | 0.114 | 0 | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0.113 | 0 | 0.133 | 0 | 0.139 | 0 | 0.142 | 0 | 0.137 | 0 | 0.137 | 0 | 0.14 | 0 | 0.138 | 0 | 0.137 | 0 | 0.126 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.113 | 0 | 0.11 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0 | 0.112 | 0 |  | 2.91
ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-2" | Т2 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 0.1 | 0 | 0.103 | 0 | 0.104 | 0 | 0.102 | 0 | 0.106 | 0 | 0.102 | 0 | 0.114 | 0 | 0.154 | 0 | 0.31 | 0 | 0.46 | 0 | 0.512 | 0 | 0.451 | 0 | 0.464 | 0 | 0.505 | 0 | 0.444 | 0 | 0.434 | 0 | 0.474 | 0 | 0.464 | 0 | 0.467 | 0 | 0.466 | 0 | 0.43 | 0 | 0.385 | 0 | 0.287 | 0 | 0.308 | 0 |  | 7.746
|  | ВАр | МВАр*ч | 0.042 | 0 | 0.043 | 0 | 0.046 | 0 | 0.044 | 0 | 0.047 | 0 | 0.043 | 0 | 0.047 | 0 | 0.052 | 0 | 0.156 | 0 | 0.252 | 0 | 0.283 | 0 | 0.252 | 0 | 0.269 | 0 | 0.284 | 0 | 0.245 | 0 | 0.262 | 0 | 0.275 | 0 | 0.26 | 0 | 0.275 | 0 | 0.283 | 0 | 0.264 | 0 | 0.24 | 0 | 0.185 | 0 | 0.205 | 0 |  | 4.354

## Приложение 3(АЧР)
Приложение №3
В Е Д О М О С Т Ь
активных нагрузок, подключенных к АЧР ПАО "Надеждинский металлургический завод" Наименование организации
Номер очереди АЧР | [6 empty] | Наименование фидеров и ЛЭП | Активная нагрузка |  |  | Наименование ПС
| Уставка АЧР1 |  | Уставка АЧР2 |  | Уставка СОАЧР |  |  | 16 декабря (среда) 2020 года
| f, Гц | t, сек | f, Гц | t, сек | f, Гц | t, сек |  | 4-00 | 10-00 | 21-00 | Наименование ПС
[8 empty] | А, мВт | А, мВт | А, мВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.70-72 Мех.завод №1 | 0 | 0 | 0 | ПС 110/35/6 "ГПП-1"
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.2-4 Мех.завод № 2 | 1.066 | 1.408 | 1.223
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.17-19 Мех.завод № 4 | 0.565 | 1.086 | 0.7
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.66-68 Мех.завод №5 | 0 | 0 | 0
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.44 Груп.реактор №2 | 2.047 | 2.182 | 1.676
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.57-59 ПС №1 Город | 0.823 | 1.691 | 1.335
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.61-63 Эл.печь(ДСП-10) | 1.742 | 2.592 | 2.196
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.53-55 ПС 6-1 | 1.576 | 0.282 | 1.57
[5 empty] | 49.2 | 0.5 | яч.41-43 ПС 12-2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 49.2 | 0.5 | яч.37-39 ПС 3-2 | 1.392 | 1.331 | 0.228
[5 empty] | 49.2 | 0.5 | яч.12-14 ПС 4-1 | 0.664 | 0.629 | 0.539
2 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 20 |  |  | АПК | 3.116 | 2.419 | 3.111 | ЗРУ-35 кВ агрегата "Печь-ковш" ЭСПЦ
2 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 20 |  |  | яч.3 ПМР-1 | 2.66 | 2.651 | 2.658 | ЗРУ-6 кВ "Кислородная станция"

## Приложение 4(ГВО)
Приложение №4
Ведомость активных нагрузок (ГВО) за замерный день 16 декабря (среда) 2020 г.
Номер очереди отключения | Наименование подстанции | Наименование фидеров и ЛЭП | Активная нагрузка | [23 empty] | Примечание
|  |  | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
|  |  | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ПС 110/35/6 "ГПП-1" | яч.2-4 Мех.завод №2 | 1.075 | 1.0829 | 1.0778 | 1.0656 | 1.0591 | 1.0728 | 1.0642 | 1.2679 | 1.4306 | 1.4076 | 1.445 | 1.4774 | 1.3471 | 1.391 | 1.3435 | 1.2852 | 1.1707 | 1.111 | 1.067 | 1.1369 | 1.2226 | 1.2319 | 1.1563 | 1.0951
1 |  | яч.36 Мех.завод № 3 | 0.94464 | 1.1693 | 1.1585 | 1.165 | 1.1642 | 1.0757 | 0.38448 | 0.59544 | 0.94176 | 1.0822 | 0.91872 | 1.039 | 0.9144 | 0.9324 | 0.91224 | 0.66168 | 0.6552 | 1.0469 | 1.0577 | 1.044 | 0.83016 | 1.3615 | 1.2593 | 0.49104
1 |  | яч.17-19 Мех.завод № 4 | 0.618 | 0.594 | 0.6 | 0.5652 | 0.5244 | 0.5136 | 0.5664 | 0.708 | 0.9936 | 1.086 | 1.1052 | 1.176 | 1.062 | 1.1472 | 1.0008 | 0.7452 | 0.7248 | 0.7236 | 0.8004 | 0.6768 | 0.6996 | 0.684 | 0.588 | 0.5508
|  | Итого: | 2.6376 | 2.8462 | 2.8363 | 2.7958 | 2.7478 | 2.6621 | 2.015 | 2.5714 | 3.366 | 3.5758 | 3.469 | 3.6924 | 3.3235 | 3.4706 | 3.2566 | 2.6921 | 2.5507 | 2.8814 | 2.9251 | 2.8577 | 2.7523 | 3.2774 | 3.0036 | 2.137