## 4 кв. 20
Информация по ПАО "Надеждинский металлургический завод" согласно Постановления РФ № 24 от 21.01.2004 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
4 квартал 2020 год
пп.г п.19 | Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Аварийные отключения электрической энергии по причине ПАО "Надеждинский металлургический завод" в 4 квартале 2020 года отсутствовали.
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
| ПС 220/35 кВ "Электросталь" | 15 | МВА,
| ПС 110/35/6 кВ "ГПП-1 | 20.042 | МВА,
| ПС 35/6 "ГПП-2" | 13.934 | МВА.
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ отсутствует.
пп.е п.19 | Сведения о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения.
| ПС 220/35 кВ "Электросталь" | ВН | 49.254 | МВт,
| ПС 110/35/6 кВ "ГПП-1 | ВН | 38.877 | МВт,
| ПС 35/6 "ГПП-2" | СН1 | 4.67 | МВт.
Главный энергетик
ПАО "Надеждинский металлургический завод" Д.Р. Хабибуллин
Note on E24: макимальная минус потребление по зимним замерам
Note on D13: присоед.-макс.-макс.субабонентов