## 2020
Информация ПАО "Надеждинский металлургический завод" согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
п.19а | Информация о ценах (тарифах) на товары, работы и услуги субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование, включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для ПАО "Надеждинский металлургический завод" на 2021 год установлены Постановлением РЭК Свердловской области от 29.12.2020г. № 271-ПК "О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области". Источник официального опубликования - официальный сайт РЭК Свердловской области: https://rek.midural.ru/document/category/94#document_list
| № п/п | Наименование сетевых организаций, период действия тарифов | 1 полугодие |  |  | 2 полугодие
|  |  | Двухставочный тариф |  | Односта-вочный тариф | Двухставочный тариф |  | Одностав-очный тариф
|  |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  | ставка за содержание электричес-ких сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь)
|  |  | руб./МВт· мес. | руб./МВт·ч | руб./кВт·ч | руб./МВт· мес. | руб./МВт·ч | руб./кВт·ч
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 28 | ОАО «МРСК Урала», г. Екатеринбург – ПАО «Надеждинский металлургический завод», г. Серов
| 28.1. | 2020 год | 10752 | 10 | 0.031 | 10752 | 10 | 0.031
| 28.2. | 2021 год | 22268 | 11 | 0.053 | 22268 | 11 | 0.053
| 28.3. | 2022 год | 18316 | 11 | 0.046 | 18316 | 11 | 0.046
| 28.4. | 2023 год | 18277 | 11 | 0.046 | 18277 | 11 | 0.046
| 28.5. | 2024 год | 18198 | 11 | 0.046 | 18198 | 11 | 0.046
Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2021 год опубликован на официальном сайте РЭК Свердловской области в Постановлении от 23.12.2020 № 251-ПК по адресу: https://rek.midural.ru/document/category/94#document_list
п.19г | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества
Баланс электрической энергии и мощности
Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации
| Наименование показателя |  |  | Всего | В том числе по уровню напряжения
[5 empty] | ВН | СН1 | СН2 | НН
| Поступление электроэнергии в сеть, тыс.кВтч |  |  | 443824.361 | 270208.32 | 5614.336 | 168001.705
| Отпуск электроэнергии из сети, тыс.кВтч |  |  | 430291.809 | 26172.536 | 198058.967 | 130287.594 | 75772.712
Объем переданной электроэнергии потребителям в разрезе уровней напряжений за 2020 г.
| Объем переданной электроэнергии |  |  | Электроэнергия всего, тыс.кВтч | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  |  |  | 40926.421 | 26172.536 | 149.534 | 14561.452 | 42.899
Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования
| Потери электроэнергии |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| в абсолютном выражении, тыс.кВтч |  |  | 13532.552 | 2477.756 | 4910.607 | 4611.123 | 1533.066
| в относительном выражении, % |  |  | 3.0491 | 0.91698 | 2.3573 | 2.173 | 1.9831
Информация о затратах на оплату потерь
Затраты на покупку потерь в собственных сетях в 2020 году составили 408 525 руб без НДС.
Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь) на 2021 год установлена Постановлением РЭК Свердловской области от 29.12.2020г. № 271-ПК "О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области".
|  | Показатель | Единицы измерения | на 2021 год
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | Год
|  | Потери электрической энергии | % | 0.47667 | 0.47667 | 0.47667
|  | ВН | % |  |  | 0.49522
|  | СН1 | % |  |  | 0.14295
|  | СН2 | % |  |  | 0
|  | НН | % |  |  | 0
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, сроки их исполнения и источники финансирования.
Наименование мероприятия: замена трансформаторов ТМ 630/10 на ТМГ 1000/У1 6/0,4 (2 шт.).
Срок внедрения: 2020 год.
Источник финансирования: собственные средства.
Информация о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости
ПАО "Надеждинский металлургический завод" по отдельному договору не осуществляет закупку электрической энергии для компенсации потерь в сетях
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения
|  | Уровень напряжения |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | Фактические потери, тыс.кВтч |  | 192.481 | 1.067 | 0 | 0
Перечень зон деятельности с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании
Серовский городской округ:
1. АО «Серовский механический завод» |  |  |  | 9. ОАО "МРСК Урала"
2. ООО «Вертикаль» |  |  |  | 10. ООО «Предприятие «Уралдомнаремонт»
3. ООО "Техноком" |  |  |  | 11. ИП Копаладзе
4. ООО «Сигнал» |  |  |  | 12. ПАО "МТС"
5. ОАО «РЖД» |  |  |  | 13. ООО "УЦММ"
6. АО "РСК" |  |  |  | 14. ГСК № 414
7. АО «Серовский завод ферросплавов» |  |  |  | 15. ОАО "Вымпел-Коммуникации"
8. ООО «Стромос-С» |  |  |  | 16. ООО "Юбилейное"
Сведения о техническом состоянии сетей
Сводные данные об аварийных отключениях в 2020 году
| № п/п | Дата | Время | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Мероприятия | Время устранения неисправности | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением*
| 1 | 2020-05-12 | 18:05 - 21:25 | ВЛ 6 кВ «ПС 49 ПС 60-1» | Неисправные изоляторы на линии | Устранили неисправности, восстановили питание. | 3:20 | ООО "Юбилейное" ввод № 1
| 2 | 2020-06-07 | 21:06 - 16:30 08.06.2020 | ВЛ 6 кВ «ПС 49 ПС 50-2, 60-2» | Повреждение концевой муфты кабеля | Устранили неисправности, восстановили питание. | 19:24 | ООО "Сигнал" ООО "Юбилейное" ввод № 2
| 3 | 2020-08-22 | 07:20 - 08:38 | ПС 21 0,4 кВ | На АО "Серовский механический завод" загорелся насос 6 кВ, посадка U | Перевели питание. | 1:18 | ООО "УЦММ" фид. "ТНП-2", фид. "ТНП-3"
| Итого в 2020г. | [5 empty] | 24:02
п.19з | Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров, работ и услуг субъектами естественных монополий, и(или) условия договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и источник официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров
Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, и(или) условия договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям размещены на сайте http://www.steel.ugmk.com/factory/nmz/uslugi-elektrosnabzheniya-nmz/
Постановление правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" размещено на официальном сайте правовой информации http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090372&intelsearch
п.19м | Инвестиционная программма(проект инвестиционной программы и (или) проект изменений, вносимых в инвестиционную программу и обосновывающих ее материалах):
Инвестиционной программы нет
п.19о | Информация о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов и аукционов)
Согласно п.1 части 2.1 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ПАО "Надеждинский металлургический завод" исключен из сферы регулирования указанного нормативного акта в связи с тем, что общая выручка от деятельности, относящейся к сфере деятельности естественных монополий, составляет менее 10 % общей суммы выручки от всех видов деятельности, в связи с этим, на ПАО "Надеждинский металлургический завод" не разработаны и не утверждены корпоративные правила осуществления закупок, на основании которых проводились закупки товаров, необходимых для производства регулируемых услуг.
Информация об объеме выручки размещена ПАО "Надеждинский металлургический завод" на официальном сайте в сети "Интернет" в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 г. № 494 "Об утверждении положения о размещении в единой информационной системе информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц и требованиях к такой информации" по адресу:
https://zakupki.gov.ru/223/revenue/public/revenue/revenueInfo.html?revenueInfoId=64391