## 15.06.2022
Результаты контрольного замера режимных параметров сети группы точек поставки оптового рынка
Перетоки мощности в элементах схемы в дни контрольных замеров (режимные дни) за характерные часы (активные и реактивные), узловые нагрузки
+(-)P(МВт)+(-)jQ(Мвар)
ЗАО "Энергопромышленная компания" (ПАО "Надеждинский металлургический завод") |  |  | Летний замерный день (15.06.2022 г.), Р (МВТ) + Q (МВАр)
№ п/п | № точки поставки на общей схеме (наименование точки поставки) |  | Минимальная мощность по ГТП за один час замерного дня |  |  |  |  | Максимальная мощность по ГТП за один час замерного дня |  |  |  |  | 10 часов по московскому времени
|  |  | Час минимальной мощности по ГТП 22:00 |  |  |  |  | Час максимальной мощности по ГТП 20:00
|  |  |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар)
1 | 1 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 2" (Т2-6 кВ) | + | 1.89 | + | j | 1.2204 | + | 1.6812 | + | j | 1.0476 | + | 0.6012 | + | j | 1.0728 | 4.1724
2 | 2 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" Т1-6 кВ | + | 1.1328 | + | j | 2.9904 | + | 1.9344 | + | j | 2.8944 | + | 0.96 | + | j | 2.9136 | 4.0272
|  | ВЛ-110кВ "СГРЭС-" Т3-6 кВ | + | 4.7424 | - | j | 1.2912 | + | 4.7712 | - | j | 1.5936 | + | 5.8992 | - | j | 1.2144 | 15.4128
|  | Метзавод 1" Т3-35кВ | + | 3.668 | + | j | 2.45 | + | 3.584 | + | j | 1.9572 | + | 4.1664 | + | j | 2.9036 | 11.4184
3 | 3 | ПС "Электросталь" Ввод 220 | + | 20.7152 | + | j | 21.5072 | + | 33.6512 | + | j | 35.5168 | + | 25.0448 | + | j | 25.9248 | 79.4112
4 | 4 | ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-1" | + | 0.2088 | + | j | 0.1596 | + | 0.2112 | + | j | 0.1572 | + | 0.2736 | + | j | 0.186 | 0.6936
5 | 5 | ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-2" | + | 0.0396 | + | j | 0.0156 | + | 0.0144 | - | j | 0.0204 | + | 0.0408 | - | j | 0.0108 | 0.0948
6 | 6 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №72, Ф."Мех.завод № 1" | - | 0.9624 | - | j | 0.7308 | - | 0.936 | - | j | 0.696 | - | 1.1676 | - | j | 1.0272 | 3.066
7 | 7 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 1СШ, яч. №2, Ф."Мех.завод № 2" | - | 0.00072 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0.00072 | - | j | 0 | 0.00144
8 | 8 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 2СШ, яч. №36, Ф."Мех.завод № 3" | - | 0.80424 | - | j | 0 | - | 0.82944 | - | j | 0 | - | 0.88128 | - | j | 0.08424 | 2.515
9 | 9 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 1СШ, яч. №19, Ф. "Мех.завод № 4" | - | 1.08 | - | j | 0.3972 | - | 1.0908 | - | j | 0.414 | - | 1.1172 | - | j | 0.4416 | 3.288
10 | 10 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №68, Ф. "Мех.завод № 5" | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0
11 | 11 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №59, Ф. "Город" | - | 1.0073 | - | j | 0.40536 | - | 1.0606 | - | j | 0.41904 | - | 1.3644 | - | j | 0.43992 | 3.4322
12 | 13 | ПС №53 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 1СШ, яч. №1, Ввод №1-6кВ | - | 0.01884 | - | j | 0.04008 | - | 0.0186 | - | j | 0.0378 | - | 0.048 | - | j | 0.04572 | 0.08544
13 | 14 | ПС №53 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №2, Ввод №2-6кВ | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0
14 | 15 | ПС №49 6/0,4кВ; РУ-6кВ; 2 СШ, яч. №11,Ф. «п/ст №50-1», анкерная опора | - | 0.21528 | - | j | 0.12744 | - | 0.23832 | - | j | 0.14436 | - | 0.24372 | - | j | 0.15012 | 0.69732
15 | 16 | ПС №49 6/0,4кВ; РУ-6кВ; 1 СШ, яч. №3,Ф. «п/ст №50-2», анкерная опора | - | 0.05508 | - | j | 0.05472 | - | 0.06372 | - | j | 0.06228 | - | 0.07092 | - | j | 0.06156 | 0.18972
16 | 17 | ПС №45 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №2, Ввод 6кВ | - | 0.53904 | - | j | 0.26976 | - | 0.48552 | - | j | 0.26976 | - | 0.46704 | - | j | 0.26976 | 1.4916
17 | 20 | ПС №33 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, Ф."ШБУ" | - | 0.001608 | - | j | 0.001296 | - | 0.00168 | - | j | 0.001368 | - | 0.025392 | - | j | 0.038208 | 0.02868
18 | 21 | ПС 40 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ Ф "Вымпелком" | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | 0.003
19 | 22 | ПС №14 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."Насосная Ферросплавного Завода" | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0
20 | 23 | ПС №16 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."Насосная Ферросплавного Завода" | - | 0.062208 | - | j | 0.036384 | - | 0.062352 | - | j | 0.036528 | - | 0.0588 | - | j | 0.03504 | 0.18336
21 | 24 | ПС №11н 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, помещение "газоочистки" ЕЕЗ ЭСПЦ, Ф. ОАО "МТС" | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | 0.009
22 | 26 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-I" | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0
23 | 27 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-II" | - | 0.000128 | - | j | 0.000128 | - | 0.002336 | - | j | 9.6e-05 | - | 0.002304 | - | j | 0.000384 | 0.004768
24 | 28 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-III" | - | 2.4e-05 | - | j | 6e-05 | - | 2.4e-05 | - | j | 4.8e-05 | - | 0.000732 | - | j | 0.001596 | 0.00078
25 | 29 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. "ТНП-IV" | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0
26 | 34 | ПС №49 6кВ, РУ-6кВ, 1СШ яч.№8, Ф. «МПС» | - | 0.09408 | - | j | 0.0408 | - | 0.09384 | - | j | 0.0396 | - | 0.10272 | - | j | 0.04968 | 0.29064
27 | 35 | ПС №17 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. "Обводной канал", опора возле здания Копаладзе А.Ч. | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0
28 | 36 | ПС №41 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. ООО Предприятие "Уралдомнаремонт" | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | 0.02
29 | 38 | Опора №46 ВЛ-6 кВ ПС 49-1 - ПС60-1 ф "Юбилейное-1" | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0
30 | 39 | Опора №48 ВЛ-6 кВ ПС 49-2 - ПС60-2 ф "Юбилейное-2" | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0
31 | 40 | ПС № 18 РУ-6 кВ ф"Городская котельная -1" яч.3 | - | 0.15588 | - | j | 0.06552 | - | 0.15624 | - | j | 0.06534 | - | 0.15642 | - | j | 0.06516 | 0.46854
32 | 41 | ПС № 18 РУ-6 кВ ф"Городская котельная -2" яч.12 | - | 0.04356 | - | j | 0.01422 | - | 0.04158 | - | j | 0.01818 | - | 0.04356 | - | j | 0.01566
33 | 42 | Железнодорожный переезд ОАО "РЖД" | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0
Суммарная мощность по ГТП |  |  |  | 27.3474 | + | j | 24.8682 |  | 40.7576 | + | j | 37.7548 |  | 31.2212 | + | j | 29.0498 | 99.3262
Д.Р. Хабибуллин
Главный энергетик
Дата
МП

## 15.06.2022 (2)
Результаты контрольного замера режимных параметров сети группы точек поставки оптового рынка
Перетоки мощности в элементах схемы в дни контрольных замеров (режимные дни) за характерные часы (активные и реактивные), узловые нагрузки
+(-)P(МВт)+(-)jQ(Мвар)
ЗАО "Энергопромышленная компания" (ПАО "Надеждинский металлургический завод") |  |  | Зимний замерный день (15.06.2022 г.), Р (МВТ) + Q (МВАр)
№ п/п | № точки поставки на общей схеме (наименование точки поставки) |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 24
|  |  |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар) |  | P (МВт) |  |  | Q (Мвар)
1 | 1 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 2" (Т2-6 кВ) | + | 0.4716 | + | j | 1.4688 | + | 0.63 | + | j | 1.2384 | + | 0.4356 | + | j | 1.1664 | + | 0.342 | + | j | 1.1484 | + | 0.4572 | + | j | 1.0944 | + | 0.5544 | + | j | 1.422 | + | 0.4356 | + | j | 1.0116 | + | 0.5688 | + | j | 0.8568 | + | 0.9432 | + | j | 1.17 | + | 1.2024 | + | j | 1.1448 | + | 0.63 | + | j | 0.7596 | + | 0.6012 | + | j | 1.0728 | + | 0.4428 | + | j | 0.8424 | + | 0.5076 | + | j | 0.7848 | + | 1.2636 | + | j | 0.4896 | + | 2.3184 | + | j | 0.738 | + | 0.6804 | + | j | 1.4904 | + | 0.7272 | + | j | 1.6992 | + | 0.612 | + | j | 1.5336 | + | 1.6812 | + | j | 1.0476 | + | 0.9936 | + | j | 1.134 | + | 1.89 | + | j | 1.2204 | + | 1.98 | + | j | 1.3356 | + | 2.9556 | + | j | 0.486 | 23.3244 | 26.3556
2 | 2 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" Т1-6 кВ | + | 0.5712 | + | j | 2.5584 | + | 0.4752 | + | j | 2.7888 | + | 0.3456 | + | j | 2.6304 | + | 0.2304 | + | j | 2.7552 | + | 0.2352 | + | j | 2.7648 | + | 0.2544 | + | j | 2.712 | + | 0.624 | + | j | 2.5968 | + | 0.72 | + | j | 2.8128 | + | 1.1808 | + | j | 3.4224 | + | 1.2624 | + | j | 3.5328 | + | 0.9072 | + | j | 3.0624 | + | 0.96 | + | j | 2.9136 | + | 1.7712 | + | j | 3.5232 | + | 1.7856 | + | j | 3.6672 | + | 3.7536 | + | j | 4.4016 | + | 1.4784 | + | j | 2.7792 | + | 2.0208 | + | j | 3.4416 | + | 2.0448 | + | j | 3.3216 | + | 2.2512 | + | j | 2.904 | + | 1.9344 | + | j | 2.8944 | + | 1.5744 | + | j | 2.8992 | + | 1.1328 | + | j | 2.9904 | + | 1.032 | + | j | 2.7792 | + | 0.4752 | + | j | 2.6928 | 29.0208 | 72.8448
|  | ВЛ-110кВ "СГРЭС-" Т3-6 кВ | + | 3.8256 | - | j | 1.5936 | + | 4.7328 | - | j | 1.3056 | + | 4.8576 | - | j | 1.4544 | + | 4.536 | - | j | 1.3584 | + | 4.9776 | - | j | 1.3392 | + | 4.56 | - | j | 1.4352 | + | 5.0832 | - | j | 1.68 | + | 4.272 | - | j | 1.7856 | + | 5.1792 | - | j | 1.3344 | + | 5.2416 | - | j | 1.008 | + | 5.4624 | - | j | 1.0272 | + | 5.8992 | - | j | 1.2144 | + | 5.952 | - | j | 1.0944 | + | 5.8272 | - | j | 0.912 | + | 5.0208 | - | j | 1.344 | + | 4.3968 | - | j | 1.4544 | + | 5.1216 | - | j | 1.1232 | + | 5.2464 | - | j | 1.056 | + | 5.0208 | - | j | 1.296 | + | 4.7712 | - | j | 1.5936 | + | 4.8576 | - | j | 1.6704 | + | 4.7424 | - | j | 1.2912 | + | 3.0096 | - | j | 1.9056 | + | 3.1008 | - | j | 1.896 | 115.6944 | -33.1728
|  | Метзавод 1" Т3-35кВ | + | 2.8532 | + | j | 2.0636 | + | 3.8416 | + | j | 2.6208 | + | 2.4024 | + | j | 1.6996 | + | 5.4012 | + | j | 3.8836 | + | 4.1048 | + | j | 3.2396 | + | 3.612 | + | j | 2.73 | + | 3.1052 | + | j | 2.7132 | + | 2.982 | + | j | 2.1504 | + | 3.528 | + | j | 2.5844 | + | 3.794 | + | j | 2.6684 | + | 4.046 | + | j | 2.9232 | + | 4.1664 | + | j | 2.9036 | + | 3.3992 | + | j | 2.5312 | + | 2.4416 | + | j | 1.6716 | + | 6.3588 | + | j | 4.718 | + | 5.95 | + | j | 4.2252 | + | 3.7184 | + | j | 2.8084 | + | 2.9652 | + | j | 2.0748 | + | 5.6644 | + | j | 3.7016 | + | 3.584 | + | j | 1.9572 | + | 4.1496 | + | j | 2.5732 | + | 3.668 | + | j | 2.45 | + | 1.456 | + | j | 1.0416 | + | 3.43 | + | j | 2.4976 | 90.622 | 64.4308
3 | 3 | ПС "Электросталь" Ввод 220 | + | 32.12 | + | j | 33.9504 | + | 29.744 | + | j | 32.0496 | + | 32.2432 | + | j | 34.8128 | + | 22.176 | + | j | 23.1968 | + | 27.72 | + | j | 29.0752 | + | 27.9488 | + | j | 29.656 | + | 32.0144 | + | j | 33.1232 | + | 23.9888 | + | j | 24.5696 | + | 22.1232 | + | j | 22.7392 | + | 28.8816 | + | j | 32.296 | + | 24.2704 | + | j | 25.0624 | + | 25.0448 | + | j | 25.9248 | + | 28.7408 | + | j | 30.2896 | + | 26.5936 | + | j | 28.2304 | + | 21.3488 | + | j | 23.6368 | + | 23.6368 | + | j | 25.2912 | + | 23.5488 | + | j | 25.0624 | + | 26.5408 | + | j | 29.3392 | + | 31.1696 | + | j | 32.4192 | + | 33.6512 | + | j | 35.5168 | + | 28.0896 | + | j | 28.7056 | + | 20.7152 | + | j | 21.5072 | + | 30.5008 | + | j | 32.9824 | + | 34.144 | + | j | 35.464 | 656.9552 | 694.9008
4 | 4 | ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-1" | + | 0.2064 | + | j | 0.1572 | + | 0.216 | + | j | 0.1596 | + | 0.21 | + | j | 0.1572 | + | 0.2064 | + | j | 0.1572 | + | 0.2028 | + | j | 0.1548 | + | 0.2064 | + | j | 0.1572 | + | 0.21 | + | j | 0.1584 | + | 0.2172 | + | j | 0.1548 | + | 0.2388 | + | j | 0.1692 | + | 0.2916 | + | j | 0.1944 | + | 0.27 | + | j | 0.1884 | + | 0.2736 | + | j | 0.186 | + | 0.2844 | + | j | 0.1836 | + | 0.276 | + | j | 0.1824 | + | 0.2868 | + | j | 0.1812 | + | 0.3012 | + | j | 0.1896 | + | 0.2952 | + | j | 0.198 | + | 0.264 | + | j | 0.1848 | + | 0.246 | + | j | 0.1704 | + | 0.2112 | + | j | 0.1572 | + | 0.2064 | + | j | 0.1536 | + | 0.2088 | + | j | 0.1596 | + | 0.204 | + | j | 0.1572 | + | 0.2088 | + | j | 0.1584 | 5.742 | 4.0704
5 | 5 | ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-2" | + | 0.0432 | - | j | 0.0024 | + | 0.0396 | - | j | 0.0048 | + | 0.0408 | - | j | 0.0024 | + | 0.03 | - | j | 0.012 | + | 0.0276 | - | j | 0.018 | + | 0.0264 | - | j | 0.018 | + | 0.0192 | - | j | 0.0192 | + | 0.0276 | - | j | 0.0156 | + | 0.0408 | - | j | 0.0048 | + | 0.0444 | + | j | 0.0024 | + | 0.0468 | + | j | 0.0012 | + | 0.0408 | - | j | 0.0108 | + | 0.0516 | - | j | 0.0036 | + | 0.0576 | + | j | 0.0036 | + | 0.0528 | + | j | 0 | + | 0.0516 | + | j | 0.0012 | + | 0.0468 | - | j | 0.0084 | + | 0.0444 | + | j | 0.0108 | + | 0.03 | - | j | 0.0084 | + | 0.0144 | - | j | 0.0204 | + | 0.0324 | + | j | 0 | + | 0.0396 | + | j | 0.0156 | + | 0.0372 | + | j | 0.006 | + | 0.0396 | - | j | 0.0084 | 0.9252 | -0.1164
6 | 6 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №72, Ф."Мех.завод № 1" | - | 1.0524 | - | j | 0.7884 | - | 1.0272 | - | j | 0.7608 | - | 1.0272 | - | j | 0.7452 | - | 0.9756 | - | j | 0.6696 | - | 0.9624 | - | j | 0.6744 | - | 0.9024 | - | j | 0.66 | - | 0.846 | - | j | 0.5796 | - | 1.068 | - | j | 0.9156 | - | 1.1772 | - | j | 1.0068 | - | 1.1304 | - | j | 0.9 | - | 1.116 | - | j | 0.9204 | - | 1.1676 | - | j | 1.0272 | - | 1.0956 | - | j | 0.9072 | - | 1.1364 | - | j | 1.0332 | - | 1.0176 | - | j | 0.846 | - | 1.0512 | - | j | 0.81 | - | 1.0512 | - | j | 0.7512 | - | 0.9924 | - | j | 0.7104 | - | 0.8916 | - | j | 0.6264 | - | 0.936 | - | j | 0.696 | - | 0.9096 | - | j | 0.66 | - | 0.9624 | - | j | 0.7308 | - | 0.876 | - | j | 0.6636 | - | 0.8508 | - | j | 0.6696 | 24.2232 | 18.7524
7 | 7 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 1СШ, яч. №2, Ф."Мех.завод № 2" | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0.00072 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0.00072 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0.00072 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0.00072 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0.00072 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0.0036 | 0
8 | 8 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 2СШ, яч. №36, Ф."Мех.завод № 3" | - | 0.40968 | - | j | 0.3384 | - | 0.32472 | - | j | 0.19584 | - | 0.33912 | - | j | 0.24552 | - | 0.25056 | - | j | 0.15624 | - | 0.23904 | - | j | 0.16272 | - | 0.28296 | - | j | 0.16056 | - | 0.31104 | - | j | 0.19656 | - | 0.4572 | - | j | 0.01584 | - | 0.77688 | - | j | 0.05832 | - | 0.89208 | - | j | 0.08424 | - | 0.86112 | - | j | 0.09216 | - | 0.88128 | - | j | 0.08424 | - | 0.82872 | - | j | 0.08784 | - | 0.4968 | - | j | 0.0216 | - | 0.62712 | - | j | 0.15192 | - | 0.52416 | - | j | 0.11952 | - | 0.54072 | - | j | 0.03528 | - | 0.73728 | - | j | 0.09936 | - | 0.79632 | - | j | 0.03168 | - | 0.82944 | - | j | 0 | - | 0.83304 | - | j | 0 | - | 0.80424 | - | j | 0 | - | 0.35136 | - | j | 0.15552 | - | 0.33264 | - | j | 0.16416 | 13.7275 | 2.6575
9 | 9 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 1СШ, яч. №19, Ф. "Мех.завод № 4" | - | 0.774 | - | j | 0.42 | - | 0.6708 | - | j | 0.3564 | - | 0.6444 | - | j | 0.3468 | - | 0.6384 | - | j | 0.3444 | - | 0.642 | - | j | 0.3444 | - | 0.684 | - | j | 0.3276 | - | 0.6612 | - | j | 0.3132 | - | 0.7596 | - | j | 0.4068 | - | 1.1016 | - | j | 0.456 | - | 1.1856 | - | j | 0.462 | - | 1.1544 | - | j | 0.4584 | - | 1.1172 | - | j | 0.4416 | - | 1.0812 | - | j | 0.426 | - | 0.9048 | - | j | 0.4332 | - | 0.87 | - | j | 0.384 | - | 0.7152 | - | j | 0.3852 | - | 0.7164 | - | j | 0.3924 | - | 1.0932 | - | j | 0.3948 | - | 1.11 | - | j | 0.4212 | - | 1.0908 | - | j | 0.414 | - | 1.2696 | - | j | 0.4212 | - | 1.08 | - | j | 0.3972 | - | 0.5736 | - | j | 0.3144 | - | 0.5088 | - | j | 0.2988 | 21.0468 | 9.36
10 | 10 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №68, Ф. "Мех.завод № 5" | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0.0012 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0.0012 | 0
11 | 11 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №59, Ф. "Город" | - | 0.77256 | - | j | 0.36432 | - | 0.71352 | - | j | 0.34848 | - | 0.6732 | - | j | 0.3492 | - | 0.62928 | - | j | 0.33696 | - | 0.62208 | - | j | 0.34056 | - | 0.68184 | - | j | 0.34704 | - | 0.78048 | - | j | 0.35424 | - | 0.90072 | - | j | 0.3816 | - | 1.1318 | - | j | 0.39888 | - | 1.2499 | - | j | 0.41616 | - | 1.309 | - | j | 0.4176 | - | 1.3644 | - | j | 0.43992 | - | 1.3716 | - | j | 0.44208 | - | 1.3205 | - | j | 0.432 | - | 1.2744 | - | j | 0.3924 | - | 1.2629 | - | j | 0.40104 | - | 1.2701 | - | j | 0.41472 | - | 1.201 | - | j | 0.41112 | - | 1.1333 | - | j | 0.39528 | - | 1.0606 | - | j | 0.41904 | - | 1.0238 | - | j | 0.4032 | - | 1.0073 | - | j | 0.40536 | - | 0.9396 | - | j | 0.40392 | - | 0.86976 | - | j | 0.38304 | 24.5635 | 9.3982
12 | 13 | ПС №53 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 1СШ, яч. №1, Ввод №1-6кВ | - | 0.0174 | - | j | 0.03804 | - | 0.021 | - | j | 0.0414 | - | 0.01956 | - | j | 0.04044 | - | 0.01296 | - | j | 0.0366 | - | 0.0138 | - | j | 0.03684 | - | 0.01608 | - | j | 0.03984 | - | 0.01152 | - | j | 0.03648 | - | 0.01404 | - | j | 0.0366 | - | 0.0162 | - | j | 0.03504 | - | 0.05436 | - | j | 0.04524 | - | 0.04548 | - | j | 0.04488 | - | 0.048 | - | j | 0.04572 | - | 0.05652 | - | j | 0.04464 | - | 0.03936 | - | j | 0.04152 | - | 0.04476 | - | j | 0.04284 | - | 0.06084 | - | j | 0.0498 | - | 0.06768 | - | j | 0.05652 | - | 0.04728 | - | j | 0.04704 | - | 0.04008 | - | j | 0.0474 | - | 0.0186 | - | j | 0.0378 | - | 0.01344 | - | j | 0.03552 | - | 0.01884 | - | j | 0.04008 | - | 0.01488 | - | j | 0.03912 | - | 0.01704 | - | j | 0.0402 | 0.72972 | 0.9996
13 | 14 | ПС №53 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №2, Ввод №2-6кВ | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0.00012 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0.00012 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0.00024 | 0
14 | 15 | ПС №49 6/0,4кВ; РУ-6кВ; 2 СШ, яч. №11,Ф. «п/ст №50-1», анкерная опора | - | 0.2052 | - | j | 0.12348 | - | 0.20628 | - | j | 0.12204 | - | 0.20304 | - | j | 0.12312 | - | 0.20088 | - | j | 0.12204 | - | 0.20232 | - | j | 0.12456 | - | 0.20232 | - | j | 0.1224 | - | 0.20376 | - | j | 0.12564 | - | 0.2052 | - | j | 0.12888 | - | 0.20664 | - | j | 0.12312 | - | 0.23724 | - | j | 0.144 | - | 0.2358 | - | j | 0.14292 | - | 0.24372 | - | j | 0.15012 | - | 0.26676 | - | j | 0.1602 | - | 0.2196 | - | j | 0.12672 | - | 0.2358 | - | j | 0.13104 | - | 0.22932 | - | j | 0.13068 | - | 0.21708 | - | j | 0.12672 | - | 0.20628 | - | j | 0.12168 | - | 0.24984 | - | j | 0.14508 | - | 0.23832 | - | j | 0.14436 | - | 0.2376 | - | j | 0.14148 | - | 0.21528 | - | j | 0.12744 | - | 0.19944 | - | j | 0.11808 | - | 0.2016 | - | j | 0.12024 | 5.2693 | 3.146
15 | 16 | ПС №49 6/0,4кВ; РУ-6кВ; 1 СШ, яч. №3,Ф. «п/ст №50-2», анкерная опора | - | 0.0486 | - | j | 0.04644 | - | 0.04392 | - | j | 0.04248 | - | 0.04284 | - | j | 0.04212 | - | 0.03492 | - | j | 0.03456 | - | 0.04248 | - | j | 0.04176 | - | 0.0342 | - | j | 0.03492 | - | 0.04464 | - | j | 0.04176 | - | 0.05652 | - | j | 0.05184 | - | 0.0684 | - | j | 0.05904 | - | 0.0684 | - | j | 0.06156 | - | 0.07056 | - | j | 0.06876 | - | 0.07092 | - | j | 0.06156 | - | 0.06372 | - | j | 0.06048 | - | 0.06228 | - | j | 0.06228 | - | 0.06012 | - | j | 0.05868 | - | 0.05868 | - | j | 0.05616 | - | 0.06336 | - | j | 0.06084 | - | 0.06372 | - | j | 0.05832 | - | 0.05508 | - | j | 0.05508 | - | 0.06372 | - | j | 0.06228 | - | 0.05688 | - | j | 0.05652 | - | 0.05508 | - | j | 0.05472 | - | 0.05148 | - | j | 0.0486 | - | 0.05364 | - | j | 0.04968 | 1.3342 | 1.2704
16 | 17 | ПС №45 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №2, Ввод 6кВ | - | 0.3348 | - | j | 0.24864 | - | 0.29016 | - | j | 0.24024 | - | 0.28032 | - | j | 0.23976 | - | 0.25728 | - | j | 0.23664 | - | 0.25992 | - | j | 0.23424 | - | 0.29928 | - | j | 0.23904 | - | 0.36048 | - | j | 0.23544 | - | 0.37992 | - | j | 0.23976 | - | 0.43824 | - | j | 0.24408 | - | 0.45336 | - | j | 0.25872 | - | 0.46752 | - | j | 0.26544 | - | 0.46704 | - | j | 0.26976 | - | 0.46704 | - | j | 0.27528 | - | 0.43296 | - | j | 0.25824 | - | 0.4128 | - | j | 0.23208 | - | 0.43224 | - | j | 0.25776 | - | 0.4356 | - | j | 0.25728 | - | 0.4512 | - | j | 0.26184 | - | 0.46512 | - | j | 0.26376 | - | 0.48552 | - | j | 0.26976 | - | 0.50136 | - | j | 0.27168 | - | 0.53904 | - | j | 0.26976 | - | 0.46824 | - | j | 0.25392 | - | 0.39144 | - | j | 0.25056 | 9.7709 | 6.0737
17 | 20 | ПС №33 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, Ф."ШБУ" | - | 0.003624 | - | j | 0.003696 | - | 0.003696 | - | j | 0.00372 | - | 0.003624 | - | j | 0.003648 | - | 0.0024 | - | j | 0.002184 | - | 0.001656 | - | j | 0.001296 | - | 0.001752 | - | j | 0.00132 | - | 0.001776 | - | j | 0.00144 | - | 0.002424 | - | j | 0.001368 | - | 0.021288 | - | j | 0.023904 | - | 0.024792 | - | j | 0.03648 | - | 0.015936 | - | j | 0.018408 | - | 0.025392 | - | j | 0.038208 | - | 0.005832 | - | j | 0.007512 | - | 0.024216 | - | j | 0.032064 | - | 0.024504 | - | j | 0.034728 | - | 0.0174 | - | j | 0.026376 | - | 0.014856 | - | j | 0.019488 | - | 0.001824 | - | j | 0.001416 | - | 0.0018 | - | j | 0.001296 | - | 0.00168 | - | j | 0.001368 | - | 0.001656 | - | j | 0.001344 | - | 0.001608 | - | j | 0.001296 | - | 0.001968 | - | j | 0.0018 | - | 0.003408 | - | j | 0.003312 | 0.20911 | 0.26767
18 | 21 | ПС 40 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ Ф "Вымпелком" | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | 0.024 | 0
19 | 22 | ПС №14 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."Насосная Ферросплавного Завода" | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
20 | 23 | ПС №16 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."Насосная Ферросплавного Завода" | - | 0.053568 | - | j | 0.033792 | - | 0.05424 | - | j | 0.034032 | - | 0.053328 | - | j | 0.034272 | - | 0.054048 | - | j | 0.034512 | - | 0.053136 | - | j | 0.030864 | - | 0.05352 | - | j | 0.035136 | - | 0.05712 | - | j | 0.03024 | - | 0.057024 | - | j | 0.032544 | - | 0.057072 | - | j | 0.024384 | - | 0.057792 | - | j | 0.02328 | - | 0.056544 | - | j | 0.028416 | - | 0.0588 | - | j | 0.03504 | - | 0.061824 | - | j | 0.028848 | - | 0.0624 | - | j | 0.032256 | - | 0.062784 | - | j | 0.025872 | - | 0.062064 | - | j | 0.035184 | - | 0.063216 | - | j | 0.035856 | - | 0.062832 | - | j | 0.036096 | - | 0.063072 | - | j | 0.036624 | - | 0.062352 | - | j | 0.036528 | - | 0.062928 | - | j | 0.036336 | - | 0.062208 | - | j | 0.036384 | - | 0.06216 | - | j | 0.036576 | - | 0.062304 | - | j | 0.036624 | 1.4163 | 0.7897
21 | 24 | ПС №11н 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, помещение "газоочистки" ЕЕЗ ЭСПЦ, Ф. ОАО "МТС" | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | 0.072 | 0
22 | 26 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-I" | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
23 | 27 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-II" | - | 0.00016 | - | j | 0.000128 | - | 0.000448 | - | j | 0.000128 | - | 0.00128 | - | j | 9.6e-05 | - | 0.00016 | - | j | 0.000128 | - | 0.00016 | - | j | 0.000128 | - | 0.000192 | - | j | 0.000128 | - | 0.00016 | - | j | 0.000128 | - | 0.001152 | - | j | 0.002176 | - | 0.006784 | - | j | 0.015008 | - | 0.00672 | - | j | 0.01456 | - | 0.003008 | - | j | 0.007808 | - | 0.002304 | - | j | 0.000384 | - | 0.004096 | - | j | 0.008288 | - | 0.003456 | - | j | 0.004384 | - | 0.001184 | - | j | 0.001696 | - | 0.003328 | - | j | 0.0016 | - | 0.001824 | - | j | 0.000128 | - | 0.001792 | - | j | 9.6e-05 | - | 0.001792 | - | j | 0.000128 | - | 0.002336 | - | j | 9.6e-05 | - | 0.000224 | - | j | 0.000128 | - | 0.000128 | - | j | 0.000128 | - | 9.6e-05 | - | j | 0.000128 | - | 0.000128 | - | j | 0.000128 | 0.042912 | 0.057728
24 | 28 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-III" | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0.005784 | - | j | 0.011748 | - | 0.00672 | - | j | 0.012216 | - | 0.008412 | - | j | 0.016104 | - | 0.000732 | - | j | 0.001596 | - | 0.008856 | - | j | 0.019032 | - | 0.008484 | - | j | 0.016596 | - | 0.01056 | - | j | 0.021492 | - | 0.006612 | - | j | 0.013356 | - | 2.4e-05 | - | j | 4.8e-05 | - | 2.4e-05 | - | j | 6e-05 | - | 2.4e-05 | - | j | 4.8e-05 | - | 2.4e-05 | - | j | 4.8e-05 | - | 2.4e-05 | - | j | 4.8e-05 | - | 2.4e-05 | - | j | 6e-05 | - | 2.4e-05 | - | j | 4.8e-05 | - | 2.4e-05 | - | j | 4.8e-05 | 0.056352 | 0.11255
25 | 29 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. "ТНП-IV" | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
26 | 34 | ПС №49 6кВ, РУ-6кВ, 1СШ яч.№8, Ф. «МПС» | - | 0.12384 | - | j | 0.05616 | - | 0.1056 | - | j | 0.04944 | - | 0.10248 | - | j | 0.04872 | - | 0.09192 | - | j | 0.0504 | - | 0.06048 | - | j | 0.03696 | - | 0.05976 | - | j | 0.0384 | - | 0.0684 | - | j | 0.04152 | - | 0.06648 | - | j | 0.03816 | - | 0.07848 | - | j | 0.03912 | - | 0.08616 | - | j | 0.04824 | - | 0.0828 | - | j | 0.04296 | - | 0.10272 | - | j | 0.04968 | - | 0.10464 | - | j | 0.05496 | - | 0.09696 | - | j | 0.04824 | - | 0.09312 | - | j | 0.04896 | - | 0.10392 | - | j | 0.05592 | - | 0.10056 | - | j | 0.04896 | - | 0.0924 | - | j | 0.04008 | - | 0.09624 | - | j | 0.04296 | - | 0.09384 | - | j | 0.0396 | - | 0.10728 | - | j | 0.04488 | - | 0.09408 | - | j | 0.0408 | - | 0.0972 | - | j | 0.04008 | - | 0.14256 | - | j | 0.05592 | 2.2519 | 1.1011
27 | 35 | ПС №17 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. "Обводной канал", опора возле здания Копаладзе А.Ч. | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
28 | 36 | ПС №41 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. ООО Предприятие "Уралдомнаремонт" | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.02 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | 0.183 | 0
29 | 38 | Опора №46 ВЛ-6 кВ ПС 49-1 - ПС60-1 ф "Юбилейное-1" | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
30 | 39 | Опора №48 ВЛ-6 кВ ПС 49-2 - ПС60-2 ф "Юбилейное-2" | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
31 | 40 | ПС № 18 РУ-6 кВ ф"Городская котельная -1" яч.3 | - | 0.12078 | - | j | 0.05508 | - | 0.13284 | - | j | 0.0585 | - | 0.13464 | - | j | 0.05886 | - | 0.13662 | - | j | 0.0594 | - | 0.19908 | - | j | 0.07794 | - | 0.19548 | - | j | 0.07668 | - | 0.17082 | - | j | 0.06948 | - | 0.15696 | - | j | 0.0657 | - | 0.15732 | - | j | 0.06534 | - | 0.15768 | - | j | 0.06534 | - | 0.15426 | - | j | 0.06444 | - | 0.15642 | - | j | 0.06516 | - | 0.1548 | - | j | 0.0648 | - | 0.15822 | - | j | 0.0657 | - | 0.15246 | - | j | 0.06426 | - | 0.15678 | - | j | 0.06552 | - | 0.15642 | - | j | 0.06498 | - | 0.15858 | - | j | 0.06552 | - | 0.15822 | - | j | 0.06516 | - | 0.15624 | - | j | 0.06534 | - | 0.15858 | - | j | 0.06606 | - | 0.15588 | - | j | 0.06552 | - | 0.1539 | - | j | 0.06498 | - | 0.1314 | - | j | 0.0594 | 3.7244 | 1.5592
32 | 41 | ПС № 18 РУ-6 кВ ф"Городская котельная -2" яч.12 | - | 0.01404 | - | j | 0.00954 | - | 0.01386 | - | j | 0.00882 | - | 0.01368 | - | j | 0.009 | - | 0.01368 | - | j | 0.00918 | - | 0.04338 | - | j | 0.0153 | - | 0.045 | - | j | 0.01584 | - | 0.04554 | - | j | 0.01368 | - | 0.04554 | - | j | 0.01422 | - | 0.04536 | - | j | 0.0135 | - | 0.04356 | - | j | 0.01422 | - | 0.04266 | - | j | 0.01602 | - | 0.04356 | - | j | 0.01566 | - | 0.04392 | - | j | 0.0153 | - | 0.04194 | - | j | 0.01638 | - | 0.04122 | - | j | 0.01134 | - | 0.0414 | - | j | 0.018 | - | 0.0414 | - | j | 0.01836 | - | 0.04086 | - | j | 0.01836 | - | 0.04104 | - | j | 0.018 | - | 0.04158 | - | j | 0.01818 | - | 0.04248 | - | j | 0.01656 | - | 0.04356 | - | j | 0.01422 | - | 0.04338 | - | j | 0.0126 | - | 0.02916 | - | j | 0.0108 | 0.9018 | 0.34308
33 | 42 | Железнодорожный переезд ОАО "РЖД" | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
Суммарная мощность по ГТП |  |  |  | 36.1525 | + | j | 36.0763 |  | 36.0619 | + | j | 35.2845 |  | 36.9866 | + | j | 36.7228 |  | 29.6143 | + | j | 27.678 |  | 34.3743 | + | j | 32.8496 |  | 33.6946 | + | j | 33.1251 |  | 37.9197 | + | j | 35.8646 |  | 28.5909 | + | j | 26.4121 |  | 27.9209 | + | j | 26.1717 |  | 35.048 | + | j | 36.2445 |  | 29.9953 | + | j | 28.3653 |  | 31.2212 | + | j | 29.0498 |  | 35.0129 | + | j | 33.6695 |  | 32.4668 | + | j | 31.0036 |  | 33.1426 | + | j | 29.6359 |  | 33.3932 | + | j | 29.3439 |  | 30.6769 | + | j | 29.5864 |  | 32.6682 | + | j | 33.3082 |  | 39.8815 | + | j | 37.2743 |  | 40.7576 | + | j | 37.7548 |  | 34.6761 | + | j | 31.6402 |  | 27.3474 | + | j | 24.8682 |  | 34.3773 | + | j | 34.243 |  | 40.7513 | + | j | 37.2519 | 40.7576 | макс | 812.732 | 773.4244
[123 empty] | 27.3474 | мин
[123 empty] | 812.732 | 773.4244
Главный энергетик
Дата
МП